REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico – Edital 005/2009

Plano Municipal de Saneamento Básico de Ermo

Fase IX

Abril de 2013

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

João Raimundo Colombo

Governador

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Paulo Roberto Barreto Bornhausen

Secretário de Estado

DIRETORIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE – DSMA

Luiz Antônio Garcia Corrêa

Diretor

COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

Daniel Casarin Ribeiro

Coordenador de Projetos Especiais

GERÊNCIA DE DRENAGEM URBANA, ÁGUA E ESGOTO - GEDRA

Thays Saretta Sulzbach

Gerente de Drenagem Urbana, Água e Esgoto

COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

Bruno Henrique Beilfuss – Engº Florestal

Catiusia Gabriel - Bióloga

Cláudio Caneschi – Engº Civil

Cleiton Prestes Guedes – Engº Civil

Daniel Casrin Ribeiro – Engº Agronômo

Eduardo Sartor Scangarelli - Geólogo

Frederico Gross – Engº Ambiental

Livia Ceretta – Geógrafa

Lúcia Andrea de Oliveira Lobato – Engª Agrônoma

Maureen Albina Gonçalves - Pedagoga

Milton Aurélio Uba de Andrade Junior – Engº Ambiental

Robson Ávila Wolff – Engº Sanitarista

Solano Andreis – Engº Agrônomo

Stevens Spagnollo – Engº Sanitarista e Ambiental

Thays Saretta Sulzbach - Bióloga

Victor Speck – Engº Ambiental

EQUIPE TÉCNICA DA CONCREMAT

Coordenador Geral

___________________________________

Celso Silveira Queiroz

Engº. Civil

Coordenadores da Equipe Especializada em Água e Esgoto

___________________________________

Ivanildo de Araújo Calheiros

Engº. Civil e Sanitarista

___________________________________

José Alcure Neto

Engº. Civil

___________________________________

Márcio Junqueira de Oliveira

Engº. Civil

Especialista em Resíduos Sólidos

___________________________________

Antonio Cosme Iazzetti D’Elia

Engº. Civil

Especialista em Drenagem Urbana

___________________________________

Lidiane Souza Gonçalves

Engº. Civil

EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

Ediane Rosa - Engº. Sanitarista e Ambiental

Coordenadora Geral

Alexandre José Viveiros da Costa – Engº. Civil

Andressa de Almeida Ferreira – Engº. Sanitarista

Anna Eloisa Leone – Engº. Civil

Deisy Maria Andrade Batista – Engº. Civil

Lívia Maria Ribeiro de Souza – Engº. Civil

Marinela Fonseca da Cruz Galvão – Engº. Sanitarista

Nara Raquel Alves Gocks – Advogada

Paulo Edgard Fiamenghi – Engº. Civil

Regina Megumi Hasegawa Watanabe – Técnico em Obras Hidráulicas

Ricardo Ângelo Dal-Farra – Engº Agrônomo

Vinicius Teixeira Tambara – Engº Civil

Walmor José Prudêncio – Arquiteto e Urbanista

Wilson dos Santos Rocha – Engº. Civil

APRESENtAÇÃO

Saneamento básico é definido como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais urbanas, como descreve a Lei Federal nº 11.445/07. Esses serviços são essenciais para que seja possível atingir o bem estar social, ampliando assim a qualidade de vida das pessoas.

Destaca-se que a universalização do saneamento básico foi assumida como um compromisso de toda a sociedade brasileira, conforme a Lei 11.445/2007, que ao mesmo tempo aponta para um importante esforço de reforma institucional que envolve governos, prestadores de serviços, indústrias, agentes financeiros e a sociedade por meio de suas organizações e dos canais de participação. Este esforço se manifesta na busca da prestação de um serviço de melhor qualidade, por meio da reorganização e do fortalecimento institucional das atividades de gestão, planejamento, regulação, fiscalização, prestação de serviços e controle social.

Dentro deste contexto, o presente trabalho, objeto do contrato firmado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina  e a Concremat Engenharia e Tecnologia S.A constitui-se na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB de 18 municípios do Estado de Santa Catarina, conforme previsto na Lei Federal nº. 11.445/07, e em conformidade com o Edital de Chamamento nº. 005/2009, emitido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Os 18 municípios contemplados são: Armazém, Ermo, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Grão - Pará, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Pedras Grandes, Praia Grande, Rio Fortuna, São João do Sul, Santa Rosa do Sul, São Martinho, Timbé do Sul, Treviso e Treze de Maio.

Objetiva-se através deste trabalho demonstrar formas de planejamento das ações de saneamento com a participação popular, atendendo aos princípios da política nacional de saneamento básico. Seguindo tais preceitos, os Planos Municipais de Saneamento Básico vem sendo desenvolvidos, observando-se nove fases de execução, sendo elas:

FASE I	Processo de participação da sociedade na elaboração do plano;

FASE II	Diagnóstico da situação do saneamento e de seus impactos nas condições de vida da população;

FASE III 	Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento;

FASE IV	Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas;

FASE V	Ações para emergências e contingências;

FASE VI	Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas;

FASE VII	Elaboração do Sistema de Informações do Plano de Saneamento;

FASE VIII	Elaboração da Versão Preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico;

FASE IX	Elaboração da Versão Final do Plano Municipal de Saneamento Básico e documento do Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico.

No presente relatório constam os resultados obtidos na Fase VIII, que trata sobre a versão preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Ermo.

Lista de Siglas

AGESC: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina

AMUREL: Associação dos Municípios da Região de Laguna

APP: Área de Proteção Permanente

ARIS: Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico

BDI: Bonificação de Despesas Indiretas

BNDES: Banco Nacional do Desenvolvimento

CASAN: Companhia Catarinense de Água e Saneamento

CDP: Condicionantes Deficiências e Potencialidades

CEF: Caixa Econômica Federal

DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio

EE: Estação Elevatória

EEAB: Estação Elevatória de Água Bruta

EEAT: Estação Elevatória de Água Tratada

EEE: Estação Elevatória de Esgotos

EPI: Equipamento de Proteção Individual

ETA: Estação de Tratamento de Água

ETE: Estação de Tratamento de Esgoto

GE: Grupo Executivo

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IGP/DI: Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna

IPT/CEMPRE: Instituto de Pesquisas Tecnológicas/Compromisso Empresarial para Reciclagem

IPTU: Imposto Predial Territorial Urbano

ISA: Índice de Salubridade Ambiental

LP: Ligação Predial

MS: Ministério da Saúde

NBR: Norma Brasileira

OGU: Orçamento Geral da União

PM: Prefeitura Municipal

PMSB: Plano Municipal de Saneamento Básico

PNRS: Plano Nacional de Resíduos Sólidos

RH: Região Hidrográfica

RSS: Resíduo de Serviço de Saúde

SAA: Sistema de Abastecimento de Água

SDS: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

SES: Sistema de Esgotamento Sanitário

SNIS: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SST: Sólidos Suspensos Totais

VPL: Valor Presente Líquido

lista de figuras

Figura 1 -	Organograma da estrutura administrativa da prefeitura de Ermo	19

Figura 2 -	Poço de captação 1	23

Figura 3 -	Poço de captação 2	23

Figura 4 -	Desenho Esquemático da ETA de Ermo – Sistema Sede	24

Figura 5 -	Cronograma das Ações para o Sistema Sede de Abastecimento de Água	37

Figura 6 -	Cronograma das Ações para o Sistema Sede de Esgotamento Sanitário	37

Figura 7 -	Cronograma das Ações para os Sistemas Individuais de Abastecimento de Água		38

Figura 8 -	Cronograma das Ações para os Sistemas Individuais de Esgotamento Sanitário			38

Figura 9 -	Cronograma das Ações para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Aterro SANTEC	59

Figura 10 -	Cronograma das Ações para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Aterro Municipal	59

Figura 11 -	Cronograma das Ações para os Serviços de Drenagem Urbana	74

Figura 12 -	Cronograma da Agenda Institucional – Cenário Exclusivamente Municipal	92

Figura 13 -	Cronograma da Agenda Institucional – Cenário Parcialmente Municipal	92

Figura 14 -	Interface do programa ArcExplorer e apresentação de janela de consulta dos dados sobre Planos e Ações	111

lista de tabelas

Tabela 1.	Estimativa da população em 2009	20

Tabela 2.	Projeção Populacional	20

Tabela 3.	Dados e Unidades Operacionais Principais dos SAAs Públicos	22

Tabela 4.	Cumprimento a Legislação de Outorga de Captação e Licenças Ambientais da ETA dos Sistemas Públicos	23

Tabela 5.	Índices de Avaliação Operacional	25

Tabela 6.	Priorização das Áreas para Ação Municipal dos Serviços de Água e Esgoto	26

Tabela 7.	Cenário Normativo para os SAAs Sede	27

Tabela 8.	Cenários de Demandas para os Serviços de Esgotamento Sanitário	28

Tabela 9.	Critérios de cálculo para projeção de demandas para os sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	29

Tabela 10.	Demanda Global dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário por Cenário Alternativo	30

Tabela 11.	Demandas para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário		31

Tabela 12.	Projeção de Ligações,Extensão de Rede e Número de Fossa-Filtro_Sumidouro para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	32

Tabela 13.	Metas do Cenário Normativo para os Serviços de Água e Esgoto – Sistema Sede		33

Tabela 14.	Metas do Cenário Normativo para os Serviços de Água e Esgoto – Sistemas Individuais		34

Tabela 15.	Custos Específicos do Sistema Esgotamento Sanitário	41

Tabela 16.	Fluxo de Caixa Projetado para os Serviços de Abastecimento de Água	42

Tabela 17.	Fluxo de Caixa Projetado para os Serviços de Esgotamento Sanitário – Cenário de Recursos Onerosos	42

Tabela 18.	Fluxo de Caixa Projetado para os Serviços de Esgotamento Sanitário – Cenário de Recursos Não Onerosos	43

Tabela 19.	Ações Preventivas de Contingência dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	44

Tabela 20.	Relação das Ações Corretivas para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	46

Tabela 21.	Inter-relação entre as Situações Adversas e as Ações Corretivas para os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	48

Tabela 22.	Diretrizes para a Elaboração do Plano de Racionamento	49

Tabela 23.	Quantidade de Caminhões Pipa necessários	50

Tabela 24.	Tipos de Resíduos produzidos no município de Ermo e respectivos órgãos responsáveis por seu gerenciamento	52

Tabela 25.	Empresas Terceirizadas contratadas pela Prefeitura de Ermo	52

Tabela 26.	População Atendida x Quantidade de Resíduos Produzido em 2009	52

Tabela 27.	Priorização das Áreas para Ação Municipal dos Serviços de Resíduos Sólidos			54

Tabela 28.	Quantidade de Resíduos a Serem Coletados Conforme Meta de Cobertura Estabelecida para o Município (ton/mês)	56

Tabela 29.	Intervenções para os Serviços de Resíduos Sólidos	57

Tabela 30.	Metas do Cenário Normativo para Resíduos Sólidos	58

Tabela 31.	Estimativa de Investimentos para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – utilização do aterro sanitário da SANTEC	61

Tabela 32.	Estimativa de Investimentos para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – disposição final individual ou consorciada	61

Tabela 33.	Despesas em coleta e disposição final e depreciação dos equipamentos	62

Tabela 34.	Ações Preventivas de Contingência dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana	63

Tabela 35.	Relação das Ações Corretivas para os Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana	64

Tabela 36.	Inter-relação entre as Situações Adversas e as Ações Corretivas para o Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana	65

Tabela 37.	Priorização das Áreas para Ação Municipal dos Serviços de Drenagem Urbana			69

Tabela 38.	Intervenções para os Serviços de Drenagem Pluvial	70

Tabela 39.	Metas do Cenário Normativo de Drenagem Urbana	72

Tabela 40.	Estimativa de Investimentos para os Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais	76

Tabela 41.	Ações Preventivas de Contingência dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	77

Tabela 42.	Relação das Ações Corretivas para os Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	78

Tabela 43.	Inter-relação entre as Situações Adversas e as Ações Corretivas para o Sistema de Drenagem e suas possíveis causas	80

Tabela 44.	Agenda Institucional para a Gestão dos Serviços	82

Tabela 45.	Programas de Ações Intercetoriais e de Educação Sanitária Ambiental	86

Tabela 46.	Programas de Inclusão Social	87

Tabela 47.	Organograma de Integração dos Entes Envolvidos	90

Tabela 48.	Hierarquização dos Serviços de Saneamento Básico	93

Tabela 49.	Projeção do Índice de Salubridade Ambiental para 2014, 2019 e 2025 e suas Principais Metas.	96

Tabela 50.	Diretos e Deveres dos Usuários dos Serviços de Saneamento Básico	99

Tabela 51.	Indicadores de Avaliação dos Serviços de Saneamento Básico	100

Tabela 52.	Procedimentos de Avaliações dos indicadores dos Serviços de Saneamento Básico		101

Tabela 53.	Alternativas para delegação dos entes responsáveis para realização das ações dos instrumentos	105

Tabela 54.	Princípios, Objetivos e Diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico			106

SUMÁRIO

1.	caracterização do município	17

1.1.	Aspectos ambientais e socioeconômicos	17

1.2.	Aspectos Institucionais e Legais	19

1.3.	Projeção Populacional	19

2.	Serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário			22

2.1.	Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população	22

2.1.1.	Abastecimento de Água	22

2.1.2.	Esgotamento Sanitário	24

2.1.3.	Condicionantes, Deficiências e Potencialidades	26

2.2.	Prognóstico, Objetivos, Metas de curto, médio e longo prazo para a Universalização				27

2.2.1.	Projeções e Demandas	29

2.2.2.	Metas	33

2.3.	Programas, Projetos e Ações Necessárias para Atingir os Objetivos e as Metas	34

2.3.1.	Sustentabilidade Econômico-Financeira	39

2.4.	Ações para Emergências e Contingências	44

2.5.	Ações preventivas de contingências	44

2.6.	Ações de emergência	45

2.7.	Estabelecimento de diretrizes para os planos de racionamento e aumento de demanda temporária	49

2.8.	Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para situação crítica na prestação de serviços	50

3.	Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	52

3.1.	Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população	52

3.1.1.	Condicionantes, Deficiências e Potencialidades	53

3.2.	Prognóstico, Objetivos, Metas de curto, médio e longo prazo para a Universalização				54

3.2.1.	Projeções e Demandas	54

3.2.2.	Intervenções para o Atendimento das Carências do Serviço	57

3.2.3.	Metas	57

3.3.	Programas, Projetos e Ações Necessárias para Atingir os Objetivos e as Metas	58

3.3.1.	Sustentabilidade Econômico-Financeira	60

3.4.	Ações para Emergências e Contingências	62

3.4.1.	Ações preventivas de contingências	63

3.4.2.	Ações de emergência	63

3.4.3.	Estabelecimento de diretrizes para os planos de aumento de demanda temporária	66

4.	Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais	67

4.1.	Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população	67

4.1.1.	Condicionantes, Deficiências e Potencialidades	69

4.2.	Prognóstico, Objetivos, Metas de curto, médio e longo prazo para a Universalização				70

4.2.1.	Intervenções para o Atendimento das Carências do Serviço	70

4.2.2.	Metas	71

4.3.	Programas, Projetos e Ações Necessárias para Atingir os Objetivos e as Metas	73

4.3.1.	Sustentabilidade Econômico-Financeira	75

4.4.	Ações para Emergências e Contingências	76

4.4.1.	Ações preventivas de contingências	77

4.4.2.	Ações de emergência	78

5.	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	81

5.1.	Objetivos do Plano para os Serviços	81

5.2.	Agenda Institucional para a Gestão dos Serviços	82

6.	Programas, Projetos e ações	85

6.1.	Programas Complementares	85

6.2.	Ações Institucionais	90

6.3.	Hierarquização dos Serviços de Saneamento	93

7.	Caracterização e Avaliação da Situação da Salubridade Ambiental	94

8.	Mecanismos e procedimentos para a avaliação das ações programadas	97

8.1.	Instrumentos de Controle Social e de Transparência e Divulgação das ações	97

8.2.	Instrumentos de Avaliação	100

8.3.	Diretrizes para os Instrumentos Regulatórios	103

8.4.	Diretrizes para Compatibilização da Avaliação da Eficácia das Ações com os Planos de Bacias Hidrográficas	104

8.5.	Diretrizes para o Sistema Municipal de Saneamento Básico, compreendendo entre outros o Conselho e Fundo Municipal de Saneamento Básico	104

9.	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	109

9.1.	SIG dos Serviços de Saneamento Básico no Município de Ermo	109

9.2.	Planos e ações propostos no Plano de Saneamento abordados no SIG	110

# caracterização do município

A colonização do município teve início na época do povoamento do Vale do Araranguá, entre 1848 e 1880 pelos açorianos e a partir de 1920 pelos italianos.

O nome “Ermo” foi dado pelos imigrantes, que consideravam o local de difícil acesso por causa das matas e das várzeas alagadas. Após duas tentativas frustradas o município de Ermo foi emancipado em 1992. Ermo foi distrito de Turvo desde 1956.

Localizado na região sul do Estado de Santa Catarina na microregião de Araranguá, Ermo possui uma área territorial de aproximadamente 64 km². Os seus limites são: ao norte com Turvo, a leste com Araranguá, ao sul com Sombrio e a oeste com Jacinto Machado.

O município pertence à Secretaria de Desenvolvimento Regional de Araranguá e é filiado à Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina – AMESC. O município de Ermo conta com associações de moradores como: Associação de Moradores da Comunidade de Santana – ASMOS; de Água Branca – ASMOAB; de Vista Alegre – ASMOVISA; de Linha Simão – ASMOLIS; e Associação dos Moradores de Morro do Soares – ASMOMS.

  - Aspectos ambientais e socioeconômicos

O municipio possui as quatro estações bem definidas, sendo janeiro o mês mais quente e julho o mês mais frio. Segundo a conhecida classificação de Köeppen - Cfa Ermo se enquadra como Cfa, subtropical mesotérmico úmido, com verões quentes, apresentando uma temperatura média anual de 19 a 20º C.

A precipitação média anual do município é de 1.800 mm, normalmente bem distribuídas durante ao longo do ano.

Ermo stá inserido na unidade das Planícies Litorâneas, associados a grandes variações do nível do mar, e da Planície Colúvio-Aluvionar, que corresponde à superfície plana, posiciona-se entre as Planícies Litorâneas e os Patamares da Serra Geral, adentrando pelos vales dissecados.

Em relação aos recursos hídricos, o município de Ermo pertence à Região Hidrográfica do Sul Catarinense - RH 10, formada pelas Bacias Hidrográficas dos rios Araranguá, Urussanga e Mampituba. O município está inserido na bacia do rio Araranguá, os corpos hídrico de maior destaque em Ermo são: Rio Itoupava, Sanga das Águas Brancas, Rio Ermo, Rio Laje, Rio Turvo e Rio Jundiá.

O município de Ermo está inserido na região fitoecológica de Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Pluvial Tropica, local de alimentação, abrigo, reprodução e descanso para diversos grupos da fauna, tais como insetos, anfíbios, aves, mamíferos, entre outros.

Entre a vegetação remanescente destacam-se a canela, peroba, vassourão, maricá, açoita-cavalo, araçá, pitangueira, guabiroba, ingá, ipê-amarelo, garapuvu e coqueiro. A área sob cobertura reflorestada é ocupada com eucaliptos, pinus e palmeira real.

De acordo com o IBGE, em 2000, o município de Ermo possuía 2.057 habitantes, sendo 593 na área urbana e 1.464 na área rural. Os dados demonstram um município tipicamente rural. Em 2007 a população era de 1.843 habitantes.

As escolas em Ermo estão localizadas tanto na área urbana quanto na área  rural, oferecendo em 4 escolas municipais o ensino infantil, e em outras 3 escolas também municipais o ensino fundamental (zona urbana e rural). Há uma escola estadual localizada na área urbana que oferece ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, além da educação de jovens e adultos (zona urbana).

O município não possui um programa específico de educação ambiental, mas o assunto é tratado na rede escolar de maneira interdisciplinar. Além disso as escolas tem um calendário com eventos ligados ao dia da água, ao dia da árvore, entre outros.

No centro de Ermo há uma unidade de saúde pública municipal, no centro da cidade, na qual não há atendimento ambulatorial completo.

No município de Ermo ocorre um grande fluxo de trabalhadores que se deslocam para os municípios vizinhos onde mantém seus empregos e em época de colheita os trabalhadores rurais também são deslocados.

A maior parte das ações sociais junto à comunidade de Ermo é realizada com recursos provenientes da Prefeitura Municipal. O Governo Federal fornece recursos através do Programa Bolsa Família.

  - Aspectos Institucionais e Legais

O organograma da estrutura administrativa do poder executivo da prefeitura de Ermo é apresentado na Figura 1.

- Organograma da estrutura administrativa da prefeitura de Ermo

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 2, Figura 4.

Com relação aos instrumentos legais, a Fase II – Diagnóstico da Situação do Saneamento e de seus Impactos nas Condições de Vida da População apresenta um levantamento geral da legislação federal e estadual pertinente ao PMSB, assim como da legislação do município de Ermo, que influenciou diretamente na organização dos dados utilizados na elaboração do diagnóstico que norteou a construção do presente PMSB, principalmente no que concerne aos aspectos ambientais. Também relaciona a legislação que tem uma correlação com as regras relativas à administração pública municipal, à base tributária e ao planejamento urbano, todas com a respectiva análise crítica.

  - Projeção Populacional

A estimativa da população para o ano de 2009 foi feita com base no estudo demográfico apresentado na Fase II – Diagnóstico da Situação do Saneamento e de seus Impactos nas Condições de Vida da População do presente Plano Municipal de Saneamento Básico. A Tabela 1 apresenta os valores obtidos para a população total, urbana e rural do município.

- Estimativa da população em 2009

| População |  | Total | Urbana | Rural |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | 2009 | 1.807 | 540 | 1.268 |

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 2, Tabela 2.

O resultado do estudo demográfico apresentado na Fase II, Capítulo 3 – Estudo Demográfico, está sintetizado na Tabela 2 e no Gráfico 1, a seguir, com a projeção populacional por ele definida.

- Projeção Populacional

| População |  | Total | Urbana | Rural |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | 2010 | 1.790 | 537 | 1.253 |
|  | 2011 | 1.782 | 536 | 1.246 |
|  | 2012 | 1.774 | 536 | 1.238 |
|  | 2013 | 1.766 | 536 | 1.230 |
|  | 2014 | 1.758 | 535 | 1.223 |
|  | 2015 | 1.750 | 535 | 1.215 |
|  | 2016 | 1.748 | 537 | 1.211 |
|  | 2017 | 1.746 | 538 | 1.207 |
|  | 2018 | 1.743 | 539 | 1.204 |
|  | 2019 | 1.741 | 541 | 1.200 |
|  | 2020 | 1.739 | 542 | 1.196 |
|  | 2021 | 1.738 | 544 | 1.194 |
|  | 2022 | 1.737 | 546 | 1.191 |
|  | 2023 | 1.737 | 548 | 1.188 |
|  | 2024 | 1.736 | 550 | 1.186 |
|  | 2025 | 1.735 | 552 | 1.183 |
|  | 2026 | 1.735 | 555 | 1.181 |
|  | 2027 | 1.735 | 557 | 1.178 |
|  | 2028 | 1.735 | 559 | 1.176 |
|  | 2029 | 1.735 | 561 | 1.174 |
|  | 2030 | 1.735 | 563 | 1.171 |

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 3, Tabela 10.

- Projeção da População Urbana e Rural do Municipio

# Serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

  - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população

    - Abastecimento de Água

A responsabilidade dos serviços públicos de abastecimento de água no município de Ermo é da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, sociedade de economia mista com administração pública.

Os serviços de abastecimento de água na sede urbana do município são operados pela CASAN. As localidades rurais são abastecidas por sistemas individuais.

A avaliação da situação atual do sistemas de abastecimento de água é abordada de forma abrangente na Fase II, Capítulo 4 do presente plano. A avaliação compreende em: operacional, do consumo, da qualidade da água distribuída e do prestador de serviços.

A seguir, a Tabela 3 apresenta resumidamente os dados e unidades operacionais principais dos dois sistemas públicos de abastecimento de água.

- Dados e Unidades Operacionais Principais dos SAAs Públicos

| Dado e Unidade |  |  | SAA Sede |
| --- | --- | --- | --- |
| Ìndice de Atendimento | Urbano | % | 94,6 |
|  | Rural* | % | 6,3 |
| Consumo “Per Capita” Efetiva |  | l/hab x dia | 107 |
| Ìndice de Perdas Totais |  | % | 37,6 |
| Ligações de água |  | Un. | 193 |
| Economias de água |  | Un. | 206 |
| Rede de distribuição |  | m | 4.743 |
| Manancial |  | Subterrâneo | 2 Poços tubulares profundos |
| Captação |  | Subterrâneo | 3,0 l/s |
| ETA |  | Tipo | Filtros em série com processos de oxidação e clarificação |
|  |  | Capacidade | 1,2 l/s |
| Reservatório |  | Capacidade | 100 m³ |

Fonte: Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 4.

Nota: (*) Este Índice de Atendimento Rural refere-se à população rural do município.

ND = Não Disponível

O cumprimento a legislação de outorga de captação e licenças ambientais da ETA dos sistemas de abastecimento público estão apresentados na Tabela 4, a seguir.

- Cumprimento a Legislação de Outorga de Captação e Licenças Ambientais da ETA dos Sistemas Públicos

| Legislação |  | Sistema Sede |
| --- | --- | --- |
| Licença Ambiental da ETA | Existência | Não |
| Outorga de Captação | Existência | Não |
|  | Q outorgada | - |

Fonte: Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 4.

      - Sistema de Abastecimento Sede

O município de Ermo, além da sede urbana, possui diversos núcleos habitacionais na área rural, distribuídos em pontos isolados do município. O abastecimento urbano é operado pela CASAN. As localidades rurais são abastecidas por sistemas individuais, poços residenciais, ou por pequenos sistemas coletivos operados pela Prefeitura Municipal.

A captação do  sistema sede é realizada em um manancial subterrâneo. A água bruta é captada através de 2 poços ativos tubulares profundos. Nas Figuras 2 e 3, a seguir, mostra os poços de captação.

- Poço de captação 1

- Poço de captação 2

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 4, Figuras 6 e 7.

A estação de recalque de água bruta possui duas bombas submersas instaladas (sendo uma em cada um dos 2 poços) com uma média de funcionamento de 8 a 10 horas diárias. A adutora de recalque de água bruta é em PEAD, com 40 metros de extensão e 63 mm de diâmetro.

O tratamento é através de filtros em série de areia e carvão com processos de oxidação e clarificação para a remoção de ferro e manganês, presentes na água captada. A seguir na Figura 4 apresenta-se um desenho esquemático do tratamento realizado no município.

- Desenho Esquemático da ETA de Ermo – Sistema Sede

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 4, Figura 10.

A estação de recalque de água tratada possui dois conjuntos motobomba, sendo um de reserva, com vazão de 2,75 l/s e com potência de 1,5 cv, que leva a água tratada até o reservatório elevado. A adutora de água tratada tem extensão de 16 metros em tubos de FºFº com diâmetro de 50 milímetros.

O reservatório de distribuição é de montante, elevado e construído em concreto armado com 100 m³ de capacidade.

    - Esgotamento Sanitário

De acordo com o Convênio de Cooperação para Gestão Associada nº 386/09, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN também é responsável pelos serviços de esgotos, entretanto, este serviço ainda não é realizado de fato.

O município de Ermo não possui sistema público de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) é predominantemente caracterizado pela utilização de soluções individuais através de fossas sépticas e filtros anaeróbios. Tanto as fossas, quanto os filtros são associados a sumidouros.

Em alguns casos, as residências não são atendidas pelos dispositivos individuais e são lançados in natura na rede pluvial e córregos, contaminando assim os recursos hídricos existentes na região. Os principais corpos d’água atingidos pela contaminação de esgotos são os Rios Ermo e Taquaruçú.

A Tabela 5 abaixo consolida os índices de avaliação operacional dos serviços de esgotamento sanitário apresentados na Fase II.

- Índices de Avaliação Operacional

| Índice | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Lançamento em corpos d’água ou galerias pluviais | nº de domicílios rurais | 92 |
|  | % | 11 |
| Atendimento rural por fossa ou filtro | % | 88 |
| Freqüência de limpeza das unidades de tratamento | vezes por ano | - |

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 4, Tabela 49

Não há um programa de limpeza sistemática do lodo acumulado nas fossas e/ou controle por parte da Prefeitura para a realização deste serviço.

A formação geológica do município de Ermo é caracterizada por depósitos sedimentares inconsolidados, compostos por camadas argilosas entre sedimentos arenosos compondo um solo, de acordo com a avaliação da capacidade de absorção dos solos, com permeabilidade baixa.

As fossas sépticas apresentam baixa eficiência na remoção de DBO5,20 e SST, produzindo um efluente de qualidade razoável, que de preferência deve ser encaminhado a um pós-tratamento complementar para a remoção da matéria orgânica dissolvida. O lodo depositado no fundo deve ser periodicamente removido para que não haja perda de eficiência.

Com relação aos efluentes dos filtros anaeróbios, apesar de apresentarem baixa concentração de matéria orgânica e aspecto clarificado, são ricos em sais minerais, com grande quantidade de microorganismos patogênicos.

Assim sendo, a existência de fossas e/ou filtros na maioria das residências não é suficiente para a melhoria das condições de salubridade da região, ressaltando-se a importância de um monitoramento constante por meio de um programa de limpeza e manutenção sistemática das unidades de esgotamento individuais, com a finalidade de diminuir a contaminação do solo e dos cursos d’água.

Há também a necessidade de ser feito, regularmente, uma fiscalização nas edificações e empreendimentos existentes no município para impedir o lançamento de dejetos de animais, efluentes de culturas e efluentes sanitários de edificações (mesmo os oriundos de fossas e filtros) nas galerias de águas pluviais ou diretamente nos córregos e rios da região.

As soluções individuais ainda são formas viáveis de esgotamento sanitário, sobretudo em zonas rurais ou residências isoladas. No entanto, à medida que as comunidades e a concentração demográfica tornam-se maiores, as soluções individuais para remoção e destino do esgoto doméstico devem dar lugar às soluções de caráter coletivo, denominadas sistemas de esgotos.

    - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades

Os elementos resultantes do Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico, sejam estes problemas ou fatos, foram classificados em condicionantes, deficiências e/ou potencialidades, atribuindo a cada um deles uma função dentro do processo de desenvolvimento da cidade. Isto significa que as tendências desse desenvolvimento podem ser percebidas com maior facilidade.

Essas três categorias podem ser superpostas, resultando em 7 formas possíveis de classificação, sendo elas, CDP, CD, CP, DP, apenas D, apenas P e apenas C, que permitem a identificação das áreas prioritárias para a ação municipal.

A Tabela 6 apresenta as áreas prioritárias de ação municipal definidas após a classificação de cada elemento nos segmentos do saneamento básico.

- Priorização das Áreas para Ação Municipal dos Serviços de Água e Esgoto

| Setor | Elemento | Classificação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Abastecimento de Água | Captação | CDP | 1ª |
|  | Estação de Tratamento de Água | CDP | 1ª |
|  | Rede de Distribuição | CDP | 1ª |
|  | Manancial subterrâneo | CD | 2ª |
|  | Adutora de Recalque de Água Bruta | CD | 2ª |
|  | Adutora de Recalque de Água Tratada | CD | 2ª |
|  | Sistemas Rurais | CD | 2ª |
|  | Estação de Recalque de Água Bruta | CP | 3ª |
|  | Estação de Recalque de Água Tratada | CP | 3ª |
|  | Reservatório | CP | 3ª |
|  | Plano Diretor Municipal | CP | 3ª |
| Esgotamento Sanitário | Sistema de Tratamento Individual (Fossa Séptica / Filtro Anaeróbio) | CDP | 1ª |
|  | Sistema de Esgotamento Sanitário | CDP | 1ª |
|  | Contrato de Concessão | CD | 2ª |
|  | Plano Diretor Municipal | CP | 3ª |

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 5, Tabela 87.

  - Prognóstico, Objetivos, Metas de curto, médio e longo prazo para a Universalização

A formulação das alternativas físicas dos sistemas para atendimento das demandas e necessidades dos serviços de saneamento básico deve se originar da avaliação de distintos cenários.

Nesse contexto, foram desenvolvidos até três cenários de demanda para cada serviço, sendo eles, o atual, em que foram mantidas a situação e/ou os índices diagnosticados no horizonte de planejamento, o de universalização dos serviços e um intermediário às duas situações, denominado de básico.

As alternativas das intervenções físicas nos sistemas que compatibilizem as necessidades diagnosticadas com a disponibilidade de serviços devem considerar, em cada momento de planejamento, um efetivo balanço entre a oferta e demanda.

As premissas da demanda em cenários evolutivos são abordadas no Capítulo 3 da Fase III – Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, e a oferta, que se traduz pela capacidade instalada, está descrita e avaliada no relatório da Fase II.

Serão apresentadas as intervenções físicas e as metas para o cenário de universalização dos serviços de saneamento básico, estabelecido como cenário normativo, conforme preconizado pela Lei Federal 11.445/20072007 e da Lei Estadual 13.517/2005. A Tabela 7 apresenta a composição do cenário de Universalização de demanda para o SAA Sede.

A população não atendida pelo SAA o acesso à água se dá através de sistemas individuais com situação atual considerada igual a 100% de abastecimento.

- Cenário Normativo para os SAAs Sede

| Parâmetro |  | Cenário Normativo |
| --- | --- | --- |
|  |  | SAA Sede |
| Índice de Atendimento | Sistema | 100% em 2030 |
| Ìndice de Consumo Per Capita |  | 120 l/hab. x dia a partir de 2020 |
| Ìndice de Perdas |  | 25 % em 2030 |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 3, Tabela 9.

A linha de tendência de cobertura para o SAA Sede e para o município de Ermo considerando o cenário normativo é apresenta no Gráfico 2 a seguir.

- Curva de Tendência do Índice de Cobertura dos Serviços de Abastecimento de Água para o Cenário Normativo de Demanda

Para os serviços de esgotamento sanitário, a escolha do cenário normativo foi baseada também na densidade populacional e existência de abastecimento de água no local. Sendo assim, o cenário normativo mais adequado para áreas urbanizadas, como a sede do município, é o de universalização, e para áreas rurais de um modo geral é o cenário atual. A Tabela 8 apresenta a composição dos cenários normativos para os sistemas de esgotamento sanitário.

- Cenários de Demandas para os Serviços de Esgotamento Sanitário

| Parâmetro | Cenário Normativo |  |
| --- | --- | --- |
|  | Atual | Universalização |
|  | Áreas Rurais | Sede |
| Ìndice de Atendimento por Fossa/Filtro | 100% em 2030 | 0% |
| Índice de Coleta | 0% | 100% em 2030 |
| Ìndice de Tratamento | 100% em 2030 | 100% do esgoto coletado |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 3, Tabela 20.

Nesse caso, vale ressaltar que para o cenário atual se faz necessário adequar aqueles sistemas compostos por fossa-sumidouro ou filtro-sumidouro ao Código Estadual do Meio Ambiente por meio de tratamento complementar, modificando-os para fossa-filtro-sumidouro.

A linha de tendência de cobertura para o serviço de esgotamnto sanitário em relação ao cenário normativo de demanda é apresentada no Gráfico 3 a seguir.

- Curva de Tendência do Índice de Cobertura dos Serviços de Esgotamento Sanitário para o Cenário Normativo de Demanda

    - Projeções e Demandas

Os critérios de cálculo utilizados para projetar as demandas necessárias para o abastecimento de água e esgotamento sanitário foram definidos na Fase III e apresentadas resumidamente na Tabela 9 a seguir.

- Critérios de cálculo para projeção de demandas para os sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

| Critérios de Cálculo | Abastecimento de Água | Esgotamento Sanitário |
| --- | --- | --- |
|  | Os percentuais de cobertura a serem perseguidos. | Coeficiente de retorno: C = 0,80, conforme admite a NBR 9649/1986. |
|  | A respectiva população a atender nos termos da projeção estudada. | Número de ligações: estimado através da população a ser coletada dividida média de habitantes por ligação de água do SAA. |
|  | Os parâmetros de consumo, metas de perdas e quantidade de consumo per capita. | Extensão de rede: estimada pelo número de ligações vezes a relação extensão de rede de distribuição por ligação de água do SAA. |
|  | A demanda média, em m³ ao dia. | Taxa de infiltração = adotado 0,05 l/s.km de acordo com os estudos geológicos e características do município. |
|  | O coeficiente de majoração para os dias de maior consumo: adoção de coeficiente de 20% a mais para os dias mais quentes no ano (pico do consumo diário). | Carga Orgânica: adotado 54 g DBO x hab. x dia. |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 3.

As demandas globais para os serviços de água e esgoto considerando os três cenários propostos no presente Plano Municipal de Saneamento Básico são apresentadas na Tabela 10.

- Demanda Global dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário por Cenário Alternativo

| Ano | População Total | Cenário |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atual |  | Básico |  | Universalização |  |
|  |  | Água (m³/dia) | Esgoto (m³/dia) | Água (m³/dia) | Esgoto (m³/dia) | Água (m³/dia) | Esgoto (m³/dia) |
| 2011 | 1.782 | 241 | 166 | 241 | 164 | 242 | 164 |
| 2012 | 1.774 | 240 | 166 | 240 | 164 | 241 | 164 |
| 2013 | 1.766 | 239 | 166 | 239 | 164 | 241 | 164 |
| 2014 | 1.758 | 238 | 165 | 238 | 164 | 240 | 164 |
| 2015 | 1.750 | 237 | 165 | 237 | 164 | 239 | 164 |
| 2016 | 1.748 | 237 | 166 | 237 | 164 | 239 | 164 |
| 2017 | 1.745 | 236 | 166 | 237 | 164 | 239 | 164 |
| 2018 | 1.743 | 236 | 166 | 237 | 165 | 240 | 165 |
| 2019 | 1.741 | 236 | 167 | 237 | 165 | 240 | 165 |
| 2020 | 1.738 | 236 | 167 | 236 | 166 | 240 | 166 |
| 2021 | 1.738 | 236 | 167 | 236 | 166 | 239 | 166 |
| 2022 | 1.737 | 236 | 167 | 236 | 166 | 238 | 166 |
| 2023 | 1.736 | 236 | 167 | 236 | 166 | 238 | 166 |
| 2024 | 1.736 | 236 | 167 | 236 | 166 | 237 | 166 |
| 2025 | 1.735 | 236 | 167 | 236 | 166 | 236 | 166 |
| 2026 | 1.736 | 236 | 167 | 237 | 166 | 236 | 166 |
| 2027 | 1.735 | 236 | 167 | 237 | 166 | 235 | 166 |
| 2028 | 1.735 | 236 | 167 | 237 | 166 | 235 | 166 |
| 2029 | 1.735 | 236 | 167 | 237 | 166 | 234 | 166 |
| 2030 | 1.734 | 236 | 166 | 237 | 166 | 234 | 166 |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 3.

As demandas para os sistemas de água e esgoto e o total municipal considerando o cenário normativo estão apresentados na Tabela 11. A Tabela 12 apresenta as projeções de ligações, extensão de rede para os sistemas de água e esgoto e nº de fossa-filtro-sumidoro, além da totalização para o município considerando o cenário normativo para cada serviço conforme Tabelas 7 e 8.

- Demandas para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

| Ano | Demanda Média de Água (m³/dia) |  |  | Vazão de Esgoto (m³/dia) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gerada |  |  | Coletada |  | Tratada |  |  |
|  | Sistema |  | Total | Sistema |  | Total | Sistema | Total | Sistema |  | Total |
|  | Sede | Individual |  | Sede | Individual |  | Sede |  | Sede | Individual |  |
| 2011 | 102 | 140 | 242 | 52 | 112 | 164 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 2012 | 102 | 139 | 241 | 53 | 111 | 164 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 2013 | 103 | 138 | 241 | 53 | 110 | 164 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 2014 | 103 | 137 | 240 | 54 | 110 | 164 | 21 | 21 | 21 | 110 | 131 |
| 2015 | 103 | 136 | 239 | 54 | 109 | 164 | 24 | 24 | 24 | 109 | 133 |
| 2016 | 103 | 136 | 239 | 55 | 109 | 164 | 26 | 26 | 26 | 109 | 135 |
| 2017 | 104 | 136 | 239 | 56 | 108 | 164 | 29 | 29 | 29 | 108 | 137 |
| 2018 | 104 | 135 | 240 | 57 | 108 | 165 | 31 | 31 | 31 | 108 | 139 |
| 2019 | 105 | 135 | 240 | 57 | 108 | 165 | 34 | 34 | 34 | 108 | 142 |
| 2020 | 105 | 134 | 240 | 58 | 108 | 166 | 36 | 36 | 36 | 108 | 144 |
| 2021 | 105 | 134 | 239 | 58 | 107 | 166 | 39 | 39 | 39 | 107 | 146 |
| 2022 | 105 | 134 | 238 | 59 | 107 | 166 | 41 | 41 | 41 | 107 | 148 |
| 2023 | 104 | 133 | 238 | 59 | 107 | 166 | 44 | 44 | 44 | 107 | 150 |
| 2024 | 104 | 133 | 237 | 59 | 107 | 166 | 46 | 46 | 46 | 107 | 153 |
| 2025 | 104 | 133 | 236 | 60 | 106 | 166 | 49 | 49 | 49 | 106 | 155 |
| 2026 | 103 | 133 | 236 | 60 | 106 | 166 | 51 | 51 | 51 | 106 | 157 |
| 2027 | 103 | 132 | 235 | 60 | 106 | 166 | 54 | 54 | 54 | 106 | 159 |
| 2028 | 103 | 132 | 235 | 61 | 106 | 166 | 56 | 56 | 56 | 106 | 162 |
| 2029 | 102 | 132 | 234 | 61 | 106 | 166 | 59 | 59 | 59 | 106 | 164 |
| 2030 | 102 | 132 | 234 | 61 | 105 | 166 | 61 | 61 | 61 | 105 | 166 |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 3.

- Projeção de Ligações,Extensão de Rede e Número de Fossa-Filtro_Sumidouro para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

| Ano | Ligações (unidade) |  |  |  | Nº de Fossa-Filtro-Sumidouro (unidade) |  | Extensão de Rede (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Água |  | Esgoto |  |  |  | Água |  | Esgoto |  |
|  | Sistema | Total | Sistema | Total | Sistema | Total | Sistema | Total | Sistema | Total |
|  | Sede |  | Sede |  | Individual |  | Sede |  | Sede |  |
| 2011 | 194 | 194 | 0 | 0 | 381 | 381 | 4.768 | 4.768 | 0 | 0 |
| 2012 | 194 | 194 | 0 | 0 | 378 | 378 | 4.768 | 4.768 | 0 | 0 |
| 2013 | 194 | 194 | 0 | 0 | 376 | 376 | 4.768 | 4.768 | 0 | 0 |
| 2014 | 194 | 194 | 77 | 77 | 374 | 374 | 4.768 | 4.768 | 1.892 | 1.892 |
| 2015 | 194 | 194 | 85 | 85 | 371 | 371 | 4.768 | 4.768 | 2.089 | 2.089 |
| 2016 | 195 | 195 | 93 | 93 | 370 | 370 | 4.792 | 4.792 | 2.285 | 2.285 |
| 2017 | 196 | 196 | 100 | 100 | 369 | 369 | 4.817 | 4.817 | 2.458 | 2.458 |
| 2018 | 196 | 196 | 108 | 108 | 368 | 368 | 4.817 | 4.817 | 2.654 | 2.654 |
| 2019 | 197 | 197 | 116 | 116 | 367 | 367 | 4.841 | 4.841 | 2.851 | 2.851 |
| 2020 | 198 | 198 | 124 | 124 | 366 | 366 | 4.866 | 4.866 | 3.047 | 3.047 |
| 2021 | 199 | 199 | 131 | 131 | 365 | 365 | 4.890 | 4.890 | 3.219 | 3.219 |
| 2022 | 200 | 200 | 140 | 140 | 364 | 364 | 4.915 | 4.915 | 3.441 | 3.441 |
| 2023 | 201 | 201 | 148 | 148 | 363 | 363 | 4.940 | 4.940 | 3.637 | 3.637 |
| 2024 | 202 | 202 | 156 | 156 | 362 | 362 | 4.964 | 4.964 | 3.834 | 3.834 |
| 2025 | 203 | 203 | 165 | 165 | 362 | 362 | 4.989 | 4.989 | 4.055 | 4.055 |
| 2026 | 204 | 204 | 174 | 174 | 361 | 361 | 5.013 | 5.013 | 4.276 | 4.276 |
| 2027 | 205 | 205 | 182 | 182 | 360 | 360 | 5.038 | 5.038 | 4.473 | 4.473 |
| 2028 | 206 | 206 | 191 | 191 | 360 | 360 | 5.062 | 5.062 | 4.694 | 4.694 |
| 2029 | 207 | 207 | 200 | 200 | 359 | 359 | 5.087 | 5.087 | 4.915 | 4.915 |
| 2030 | 208 | 208 | 208 | 208 | 358 | 358 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 3.

    - Metas

O PMSB terá como marco inicial o ano de 2011, com o planejamento se estendendo até o ano de 2030 e tendo os marcos intermediários de 2013 (metas imediatas), 2018 (curto prazo), 2024 (médio prazo). A vigência do Plano se dará após a sua publicação mediante legislação municipal.

As metas contratuais para os sistemas de abastecimento de água, Sede e Individuais, considerando o cenário normativo compondo o objeto, indicador e prazo para consecução (ano-meta) dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são apresentadas a seguir nas Tabelas 13 e 14 para cada sistema acima descrito, respectivamente.

- Metas do Cenário Normativo para os Serviços de Água e Esgoto – Sistema Sede

| Objeto |  | 2013 | 2018 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas Quantitativas |  |  |  |  |  |
| Cobertura de Rede de Água | Sistema Sede | 96% | 97% | 99% | 100% |
| Cobertura de Rede de Esgoto | Sistema Sede | 0% | 55% | 78% | 100% |
| Quantidade mínima |  |  |  |  |  |
| Quantidade Ofertada de Água | Sistema Sede | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tratamento |  |  |  |  |  |
| Índice de Tratamento de Água | Sistema Sede | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Índice de Tratamento de Esgoto | Sistema Sede | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Metas Qualitativas |  |  |  |  |  |
| Qualidade dos planos e projetos |  |  |  |  |  |
| Educação Ambiental |  | 30% | 50% | 70% | 100% |
| Gestão adequada para o Sistema de Abastecimento de Água |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gestão adequada para o Sistema de Esgotamento Sanitário |  | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Qualidade dos produtos |  |  |  |  |  |
| Qualidade da Água Distribuída | Sistema Sede | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Qualidade do Efluente de Esgoto | Sistema Sede | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Metas Qualitativas |  |  |  |  |  |
| Qualidade do abastecimento |  |  |  |  |  |
| Continuidade do Abastecimento | Sistema Sede | 10% | 5% | 0% | 0% |
| Regularidade do Abastecimento | Sistema Sede | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Qualidade do atendimento ao usuário |  |  |  |  |  |
| Prazo de solicitação de serviço |  | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Índice de reclamações gerais |  | 10% | 5% | 0% | 0% |
| Índice (pesquisa) de satisfação |  | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Metas de eficiência operacional |  |  |  |  |  |
| Medição do serviço |  |  |  |  |  |
| Índice de Perdas de Água | Sistema Sede | 35% | 32% | 29% | 25% |
| Índice de Hidrometração | Sistema Sede | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Índice de Macromedição de Água | Sistema Sede | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Índice de Macromedição de Esgoto | Sistema Sede | 0% | 100% | 100% | 100% |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 7, Tabela 47.

- Metas do Cenário Normativo para os Serviços de Água e Esgoto – Sistemas Individuais

| Objeto |  | 2013 | 2018 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas Quantitativas |  |  |  |  |  |
| Cobertura de Rede de Água | Sistemas Individuais | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cobertura por Fossa | Sistemas Individuais | 90% | 93% | 97% | 100% |
| Tratamento |  |  |  |  |  |
| Índice de Tratamento de Esgoto | Sistemas Individuais | 90% | 93% | 97% | 100% |
| Metas Qualitativas |  |  |  |  |  |
| Qualidade dos produtos |  |  |  |  |  |
| Qualidade da Água Distribuída | Sistemas Individuais | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Qualidade do Efluente de Esgoto | Sistemas Individuais | 100% | 100% | 100% | 100% |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 7, Tabela 47.

  - Programas, Projetos e Ações Necessárias para Atingir os Objetivos e as Metas

Os programas de eficiência que promoverão a meta de Quantidade e Qualidade da Água Ofertada são resumidos a seguir:

- Programa, Projetos e Ações de Redução de Perdas: de caráter permanente em todo o PMSB, e se divide em duas fases:

  - Ações imediatas: são ações a cargo do prestador, de fácil execução e retorno de resultados entre as quais: a) detecção de fraudes nas ligações; b) atualização do cadastro comercial (de usuários); c) substituição dos hidrômetros mais precários e obsoletos; d) pesquisa de vazamentos não visíveis; e) modernização da macro-medição da produção como instrumento necessário para conhecimento das perdas e seu controle;

  - Ações do Plano de médio e longo prazo: ações a cargo do prestador, uma de execução mais simples, como: a) substituição programada de hidrômetros, como rotina operacional permanente; e outras de execução mais complexa, como b) substituição de redes obsoletas e que apresentam maior índice de vazamentos; c) e por fim a de maior complexidade que é a setorização da rede e implantação de macro-medidores por setor.

- Programa de Uso Racional de Água: de caráter permanente em todo o PMSB, e se divide em duas fases:

  - Ações imediatas: são ações educativas a cargo do prestador com apoio do município e participação da população usuária, com medidas de conscientização sobre desperdícios;

  - Ações do Plano de médio e longo prazo: ações em conjunto do prestador, Prefeitura e comunidade usuária para incentivo e financiamento de peças hidráulicas prediais poupadoras (baixo consumo de água).

- Programa de Eficiência Energética: ações a estão a cargo do prestador como meta de médio prazo. Trata-se de revisão de todo sistema de alimentação de energia e principalmente modernização dos equipamentos de bombeamento, usando inversores de freqüência e outros instrumentos de racionalização energética.

- Programa de Qualidade de Água: atividade permanentemente preventiva com atuação no âmbito da vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente, para a promoção da saúde. O Programa se dividirá em três fases:

  - Análise permanente e sistemática da informação sobre a qualidade da água para confirmar se o manancial, o tratamento e a distribuição atendem aos objetivos e regulamentos estabelecidos na legislação vigente;

  - Avaliação sistemática das diversas modalidades de fornecimento de água às populações, seja coletiva ou individual, de forma a verificar o grau de risco representado à saúde pública em função do manancial abastecedor, adequabilidade do tratamento e questões de ordem operacional;

  - Análise da evolução da qualidade física, química e microbiológica e sua correlação com as enfermidades relacionadas com a qualidade da água em todo o sistema de abastecimento de água, a fim de determinar o impacto na saúde dos consumidores.

O conjunto das ações relacionadas as intervenções a serem levadas a efeito pelo responsável dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para o sistema público Sede e os sistemas individuais, seguem através de cronogramas apresentados nas Figuras 5 a 8, respectivamente.

- Cronograma das Ações para o Sistema Sede de Abastecimento de Água

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 7, Figura 3.

- Cronograma das Ações para o Sistema Sede de Esgotamento Sanitário

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 7, Figura 4.

- Cronograma das Ações para os Sistemas Individuais de Abastecimento de Água

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 7, Figura 3.

- Cronograma das Ações para os Sistemas Individuais de Esgotamento Sanitário

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 7, Figura 4.

    - Sustentabilidade Econômico-Financeira

A determinação dos investimentos necessários para as ações de produção e distribuição de água potável, utilizou-se para elaboração dos custos unitários, os preços constantes na “Tabela de Preços – Obras Civil” da CASAN, com Io- dezembro de 2009.

Todos os serviços estimados estão de acordo com os códigos encontrados na Tabela de Preços e a descrição dos serviços contida nas “Regulamentações de Preços e Critérios de Medição” de cada serviço da CASAN. Estão inclusos nos preços um BDI de 30% e a taxa de inflação de 14,74% a.a., baseada nos anos 2010 e 2011, até o mês de maio, do IGP/DI.

Os custos apresentados se referem a uma obra padrão e não devem ser considerados como preço executivo para licitação, uma vez que não foram consideradas particularidades de projetos para cada serviço, mas alguns enquadramentos gerais.

Os investimentos estimados nos serviços de abastecimrnto de água para o PMSB são referentes às ações propostas para a produção e distribuição de água potável para os sistemas operados pela CASAN, Sede e Gabiroba.

Para as localidades rurais do município, não atendidas pelos SAAs Sede e Gabiroba, foi proposta a continuidade de sistemas individuais para o de abastecimento de água. Para essas regiões, a maior deficiência levantada foi a falta de controle sobre a qualidade da água captada necessitando de ações para a correção e monitoramento permanente dos parâmetros de qualidade em conformidade com a Portaria MS nº 518/2004.

Para esses sistemas, a responsabilidade da fiscalização e controle de qualidade fica a cargo da Vigilância Sanitária Municipal. Pode-se viabilizar o controle de qualidade com arranjos consorciados e a instalação de um laboratório próprio, uma vez que com um fator de escala, número de análises, justificaria os investimentos.

Os indicadores de receita e despesa por economia foram obtidos do SNIS – Sistema Nacional de Informações do Saneamento relativo ao ano de 2008.

Considerando que os recursos financeiros para execução das metas e ações de abastecimento de água poderão vir de recursos próprios (da CASAN ou do Governo Estadual) ou ainda de financiamentos nacionais, a taxa de desconto do empreendimento de 6,25% ao ano corresponde ao valor de financiamento dos órgãos nacionais, com valor médio entre o praticado pela CEF e pelo BNDES.

Quanto ao valor de depreciação, observa-se o seguinte: considerando que haverá continuidade da prestação do serviço de água pela CASAN, todos os custos de serviço de água foram calculados com base no já praticado por este prestador, traduzidos em custo por economia atendida. Isto vale também para depreciação, que teve o valor de R$21,54 por economia.

Na seqüência, a Tabela 16 apresenta o fluxo de caixa projetado para água. O equilíbrio econômico-financeiro constitui requisito essencial aplicável a qualquer regime de prestação de serviços públicos. Nota-se, a partir dos valores indicados na que o fluxo de caixa resultante dos serviços de abastecimento de água se demostra sustentável econônico – financeiro.

Os investimentos estimados nos serviços de esgotamento sanitário para o PMSB são referentes às ações propostas para a coleta e tratamento dos esgotos gerados do sistema de esgotamento sanitário a ser implantado na Sede municipal.

Para as localidades rurais foram propostas ações para ampliação e adequação (substituição) dos sistemas individuais. O PMSB considera sistemas individuais como sendo fossa-filtro-sumidouro. O custo unitário estimado para a implantação foi de R$ 3.350,00, sendo que a responsabilidade da execução e manutenção é do morador e a responsabilidade da fiscalização e controle de qualidade fica a cargo da Vigilância Sanitária Municipal.

Para esses sistemas, o controle de qualidade para o atendimento a Lei Estadual 14.675/09 pode-se viabilizar com arranjos consorciados e a instalação de um laboratório próprio, uma vez que com um fator de escala, número de análises, justificaria os investimentos.

Como não existe sistema coletivo de esgotos no município, os indicadores de custo específico por economia foram projetados conforme premissas apresentadas na Tabela 15.

- Custos Específicos do Sistema Esgotamento Sanitário

| Pessoal |  | Energia | Terceiros | Outras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtd | R$/ Mês | R$/m³ | R$/econ. | R$/econ. |
| 1 / 500 LP | 1.200,0 | 0,200 | 14,00 | 12,50 |

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 8, Tabela 32.

As receitas serão adotadas em função de dois cenários distintos de tarifa dos serviços, conforme apresentado a seguir, onde:

- Cenário 1 - se os investimentos se fizerem a partir de recursos onerosos (financiamento do prestador), quando se fará necessário cobrar 100% da tarifa de água;

- Cenário 2 - se os investimentos se fizerem a partir de recursos não onerosos (fundo perdido obtido pelo município), quando se adotará tarifa de 65% da tarifa de água.

Ainda com base nos referidos cenários, as Tabelas 17 e 18 a seguir, apresentam o fluxo de caixa projetado para esgoto considerando respectivamente, recursos onerosos e não onerosos. O equilíbrio econômico-financeiro resultante apresentado 0 para os serviços de esgotamento sanitário se demostram insustentáveis econônico – financeiro, indicando a adoção de alternativas para atinguir o equilíbrio.

A principal alternativa a ser aplicada no município é a gestão tarifária do serviço propondo modificações nos limites das faixas de consumo, da relação entre os valores das tarifas de cada faixa, bem como das categorias de uso.

È fundamental que se aplique uma fórmula paramétrica de reajuste tarifário, reunindo diversos componentes de variação de preços dos fatores efetivamente representativos do serviço de água e esgoto, protegendo o usuário de atos de alteração tarifária não representativos a realidade do serviço, especialmente no que se refere a ineficiência do prestador.

- Fluxo de Caixa Projetado para os Serviços de Abastecimento de Água

| Ano | TOTAL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada de caixa | 1.799.704,30 | 87.553,18 | 87.553,18 | 87.553,18 | 87.553,18 | 87.553,18 | 87.976,14 | 88.399,11 | 88.399,11 | 88.822,07 | 89.245,03 | 89.667,99 | 90.090,96 | 90.936,88 | 91.359,84 | 91.782,80 | 92.205,77 | 92.628,73 | 93.051,69 | 93.474,65 | 93.897,62 |
| Receita operacional |  | 82.129,97 | 82.129,97 | 82.129,97 | 82.129,97 | 82.129,97 | 82.526,74 | 82.923,50 | 82.923,50 | 83.320,26 | 83.717,03 | 84.113,79 | 84.510,55 | 85.304,08 | 85.700,84 | 86.097,60 | 86.494,37 | 86.891,13 | 87.287,89 | 87.684,66 | 88.081,42 |
| Outras receitas |  | 5.423,21 | 5.423,21 | 5.423,21 | 5.423,21 | 5.423,21 | 5.449,41 | 5.475,61 | 5.475,61 | 5.501,81 | 5.528,01 | 5.554,20 | 5.580,40 | 5.632,80 | 5.659,00 | 5.685,20 | 5.711,40 | 5.737,60 | 5.763,80 | 5.790,00 | 5.816,20 |
| Saída de caixa | 1.053.453,24 | 48.240,27 | 52.427,77 | 48.240,27 | 48.240,27 | 48.240,27 | 52.500,01 | 52.893,86 | 48.706,36 | 52.966,10 | 53.359,95 | 53.432,19 | 53.826,04 | 54.292,13 | 54.364,37 | 54.758,22 | 54.830,46 | 55.224,31 | 55.296,55 | 55.690,40 | 55.923,44 |
| Despesa de exploração |  | 24.418,43 | 24.418,43 | 24.418,43 | 24.418,43 | 24.418,43 | 24.536,40 | 24.654,36 | 24.654,36 | 24.772,32 | 24.890,29 | 25.008,25 | 25.126,21 | 25.362,14 | 25.480,10 | 25.598,07 | 25.716,03 | 25.833,99 | 25.951,96 | 26.069,92 | 26.187,89 |
| Depreciação |  | 4.458,76 | 4.458,76 | 4.458,76 | 4.458,76 | 4.458,76 | 4.480,30 | 4.501,84 | 4.501,84 | 4.523,38 | 4.544,92 | 4.566,46 | 4.588,00 | 4.631,08 | 4.652,62 | 4.674,16 | 4.695,70 | 4.717,24 | 4.738,78 | 4.760,32 | 4.781,86 |
| Investimento em produção |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento em rede/LP |  | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.010,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.010,00 | 6.250,00 | 6.010,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.010,00 | 6.250,00 | 6.010,00 | 6.250,00 | 6.010,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| Imposto sobre lucro |  | 19.363,08 | 17.300,58 | 19.363,08 | 19.363,08 | 19.363,08 | 17.473,32 | 17.487,66 | 19.550,16 | 17.660,40 | 17.674,74 | 17.847,48 | 17.861,82 | 18.048,91 | 18.221,65 | 18.235,99 | 18.408,73 | 18.423,07 | 18.595,81 | 18.610,16 | 18.703,70 |
| Saldo de caixa anual | 746.251,06 | 39.312,91 | 35.125,41 | 39.312,91 | 39.312,91 | 39.312,91 | 35.476,13 | 35.505,25 | 39.692,75 | 35.855,96 | 35.885,08 | 36.235,80 | 36.264,92 | 36.644,75 | 36.995,47 | 37.024,59 | 37.375,30 | 37.404,42 | 37.755,14 | 37.784,26 | 37.974,17 |
| VPL (i=6,25% ao ano) | 446.675,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 8, Tabela 28

- Fluxo de Caixa Projetado para os Serviços de Esgotamento Sanitário – Cenário de Recursos Onerosos

| Ano | TOTAL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada de caixa | 1.082.360,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.682,90 | 38.489,56 | 41.873,26 | 45.256,96 | 48.640,66 | 52.447,32 | 55.831,01 | 59.214,71 | 63.021,37 | 66.828,03 | 70.634,69 | 74.441,35 | 78.670,98 | 82.054,67 | 86.284,30 | 90.090,96 | 93.897,62 |
| Receita operacional |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.534,58 | 36.105,45 | 39.279,55 | 42.453,66 | 45.627,76 | 49.198,63 | 52.372,74 | 55.546,84 | 59.117,71 | 62.688,58 | 66.259,45 | 69.830,32 | 73.797,95 | 76.972,05 | 80.939,68 | 84.510,55 | 88.081,42 |
| Outras receitas |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,32 | 2.384,12 | 2.593,71 | 2.803,30 | 3.012,89 | 3.248,69 | 3.458,28 | 3.667,87 | 3.903,66 | 4.139,45 | 4.375,25 | 4.611,04 | 4.873,03 | 5.082,62 | 5.344,61 | 5.580,40 | 5.816,20 |
| Saída de caixa | 3.438.073,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.828,88 | 136.184,80 | 138.494,58 | 129.936,20 | 142.937,86 | 145.081,45 | 147.101,42 | 138.241,88 | 161.441,48 | 152.772,27 | 155.012,80 | 169.176,21 | 170.304,73 | 160.411,65 | 171.745,41 | 172.343,19 | 162.058,53 |
| Despesa de exploração |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.141,09 | 18.547,73 | 18.934,56 | 19.325,79 | 19.721,34 | 20.151,73 | 20.551,97 | 20.937,92 | 21.352,07 | 21.767,94 | 22.185,52 | 22.604,84 | 23.052,35 | 23.448,65 | 23.899,72 | 24.326,04 | 24.754,12 |
| Despesas Fiscais |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,32 | 2.176,58 | 2.367,93 | 2.559,28 | 2.750,63 | 2.965,90 | 3.157,24 | 3.348,59 | 3.563,86 | 3.779,13 | 3.994,39 | 4.209,66 | 4.448,84 | 4.640,19 | 4.879,38 | 5.094,64 | 5.309,91 |
| Depreciação |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.179,63 | 31.414,06 | 33.145,66 | 34.510,51 | 36.419,47 | 37.917,39 | 39.345,78 | 40.414,75 | 41.973,32 | 43.178,78 | 44.786,46 | 47.809,48 | 48.251,32 | 48.276,37 | 48.414,09 | 48.370,28 | 47.948,07 |
| Investimento em Tratamento |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento em rede/LP |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.946,84 | 84.046,42 | 84.046,42 | 73.540,62 | 84.046,42 | 84.046,42 | 84.046,42 | 73.540,62 | 94.552,23 | 84.046,42 | 84.046,42 | 94.552,23 | 94.552,23 | 84.046,42 | 94.552,23 | 94.552,23 | 84.046,42 |
| Imposto sobre lucro |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de caixa anual | -2.355.712,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950.145,97 | -97.695,24 | -96.621,32 | -84.679,24 | -94.297,21 | -92.634,13 | -91.270,41 | -79.027,17 | -98.420,11 | -85.944,24 | -84.378,11 | -94.734,86 | -91.633,76 | -78.356,97 | -85.461,12 | -82.252,24 | -68.160,92 |
| VPL (i=6,25% ao ano) | -1.530.942,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 8, Tabela 36.

- Fluxo de Caixa Projetado para os Serviços de Esgotamento Sanitário – Cenário de Recursos Não Onerosos

| Ano | TOTAL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada de caixa | 703.534,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.543,89 | 25.018,22 | 27.217,62 | 29.417,02 | 31.616,43 | 34.090,76 | 36.290,16 | 38.489,56 | 40.963,89 | 43.438,22 | 45.912,55 | 48.386,88 | 51.136,13 | 53.335,54 | 56.084,79 | 58.559,12 | 61.033,45 |
| Receita operacional |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.147,48 | 23.468,54 | 25.531,71 | 27.594,88 | 29.658,05 | 31.979,11 | 34.042,28 | 36.105,45 | 38.426,51 | 40.747,58 | 43.068,64 | 45.389,70 | 47.968,67 | 50.031,83 | 52.610,79 | 54.931,86 | 57.252,92 |
| Outras receitas |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,41 | 1.549,68 | 1.685,91 | 1.822,15 | 1.958,38 | 2.111,65 | 2.247,88 | 2.384,12 | 2.537,38 | 2.690,65 | 2.843,91 | 2.997,17 | 3.167,47 | 3.303,70 | 3.474,00 | 3.627,26 | 3.780,53 |
| Saída de caixa | 1.103.843,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.595,58 | 51.376,57 | 53.619,38 | 55.499,83 | 57.928,72 | 59.996,96 | 61.949,96 | 63.529,25 | 65.641,90 | 67.403,15 | 69.568,34 | 73.150,60 | 74.195,41 | 74.741,15 | 75.485,40 | 76.007,84 | 76.153,64 |
| Despesa de exploração |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.141,09 | 18.547,73 | 18.934,56 | 19.325,79 | 19.721,34 | 20.151,73 | 20.551,97 | 20.937,92 | 21.352,07 | 21.767,94 | 22.185,52 | 22.604,84 | 23.052,35 | 23.448,65 | 23.899,72 | 24.326,04 | 24.754,12 |
| Despesas Fiscais |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,86 | 1.414,78 | 1.539,16 | 1.663,53 | 1.787,91 | 1.927,83 | 2.052,21 | 2.176,58 | 2.316,51 | 2.456,43 | 2.596,35 | 2.736,28 | 2.891,75 | 3.016,12 | 3.171,59 | 3.311,52 | 3.451,44 |
| Depreciação |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.179,63 | 31.414,06 | 33.145,66 | 34.510,51 | 36.419,47 | 37.917,39 | 39.345,78 | 40.414,75 | 41.973,32 | 43.178,78 | 44.786,46 | 47.809,48 | 48.251,32 | 48.276,37 | 48.414,09 | 48.370,28 | 47.948,07 |
| Imposto sobre lucro |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de caixa anual | -400.309,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.051,69 | -26.358,35 | -26.401,76 | -26.082,81 | -26.312,29 | -25.906,20 | -25.659,80 | -25.039,69 | -24.678,01 | -23.964,93 | -23.655,79 | -24.763,72 | -23.059,28 | -21.405,62 | -19.400,61 | -17.448,72 | -15.120,19 |
| VPL (i=6,25% ao ano) | -221.446,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 8, Tabela 37.

  - Ações para Emergências e Contingências

O Plano de Emergências e Contingências objetiva estabelecer os procedimentos de atuação assim como identificar a infraestrutura necessária do prestador nas atividades tanto de caráter preventivo quanto corretivo que elevem o grau de segurança e garantam com isto a continuidade operacional dos serviços.

Para tanto o Prestador deve, nas suas atividades de operação e manutenção, utilizar mecanismos locais e corporativos de gestão no sentido de prevenir ocorrências indesejadas através de controles e monitoramento das condições físicas das instalações e equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços.

Vale ressaltar que algumas ações descritas a seguir, tanto de contingências como emergenciais, foram baseadas em elementos que atualmente não existem nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e na drenagem pluvial, em decorrência de sua possível implantação.

  - Ações preventivas de contingências

As possíveis situações críticas que exigem ações de contingências podem ser minimizadas através de um conjunto de procedimentos preventivos de operação e manutenção como os listados na Tabela 19 a seguir.

- Ações Preventivas de Contingência dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

| Serviço | Situações | Ações Preventivas |
| --- | --- | --- |
| Abastecimento de Água | Controle dos mananciais | Recarga do manancial subterrâneo: nível e rebaixamento, tempo diário de funcionamento |
|  |  | Limitações aos usos do solo na bacia de captação: registro dos produtos químicos utilizados na agropecuária praticada na região, controle da atividade humana e das descargas de águas residuárias |
|  |  | Fiscalização regular na bacia hidrográfica do rio Araranguá contra atividades poluidoras |
|  | Controle das instalações de produção | Realização de medição periódica na saída da captação e entrada da ETA |
|  |  | Monitoramento a distância do bombeamento da captação |
|  |  | Monitoramento a distância dos principais pontos de controle da ETA e do bombeamento da elevatória de água tratada |
|  |  | Qualidade nos mananciais e controle sanitário da bacia de montante |
|  |  | Qualidade da água distribuída conforme legislação vigente |
|  | Controle dos equipamentos | Horas trabalhadas e consumo de energia |
|  |  | Corrente, tensão, vibração e temperatura |
|  |  | Controle de equipamentos reserva |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 2, Item 2.1; Capítulo 3, Item 3.1; Capítulo 4, Item 4.4.1.

Tabela 19. Ações Preventivas de Contingência dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

| Serviço | Situações | Ações Preventivas |
| --- | --- | --- |
| Abastecimento de Água | Monitoramento do sistema distribuidor | Vazões encaminhadas aos setores |
|  |  | Pressão e regularidade na rede |
|  |  | Programação de limpeza e desinfecção periódica dos reservatórios |
|  | Gestão da manutenção | Cadastro de equipamentos e instalações |
|  |  | Programação da manutenção preventiva |
|  |  | Programação da manutenção preditiva em equipamentos críticos |
|  |  | Programação de limpeza periódica da captação |
|  |  | Programação de inspeção periódica em tubulações adutoras |
|  |  | Programação de limpeza periódica na ETA |
|  |  | Registro do histórico das manutenções |
| Esgotamento Sanitário | Controle das condições do tratamento | Realização de medição na entrada da ETE |
|  |  | Monitoramento a distância dos principais pontos de controle da ETE e do bombeamento da EEE (elevatória) final |
|  |  | Qualidade dos efluentes conforme legislação vigente |
|  | Controle dos equipamentos | Horas trabalhadas e consumo de energia |
|  |  | Corrente, tensão, vibração e temperatura |
|  |  | Controle de equipamentos reserva |
|  | Gestão da manutenção | Cadastro de equipamentos e instalações |
|  |  | Programação da manutenção preventiva |
|  |  | Programação da manutenção preditiva em equipamentos críticos |
|  |  | Programação de limpeza periódica em coletores e ramais |
|  |  | Programação de limpeza periódica de elevatórias e na ETE |
|  |  | Registro do histórico das manutenções |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 2, Item 2.1; Capítulo 3, Item 3.1; Capítulo 4, Item 4.4.1.

  - Ações de emergência

As emergências provenientes de situações adversas exigem ações imediatas que devem ser enfrentadas através de um conjunto de procedimentos corretivos. A Tabela 20 apresenta a relação das ações corretivas com a respectiva indicação de responsabilidade.

- Relação das Ações Corretivas para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

| Ações Corretivas |  | Responsável | Contato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comunicação à concessionária de energia | CASAN | (48) 3525-0513 |
| 2 | Comunicação à Polícia / Bombeiros |  |  |
| 3 | Comunicação à população, instituições, autoridades e Defesa Civil | CASAN e Prefeitura Municipal | CASAN (48) 3525-0513 PM (48) 3546-0081 |
| 4 | Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental | CASAN | (48) 3525-0513 |
| 5 | Comunicação ao responsável técnico |  |  |
| 6 | Controle da água disponível em reservatórios |  |  |
| 7 | Descarga de rede |  |  |
| 8 | Disponibilidade de frota de caminhões tanque |  |  |
| 9 | Execução de rodízio de abastecimento |  |  |
| 10 | Instalação de contenção |  |  |
| 11 | Interrupção no fornecimento de energia elétrica | Cooperativa de Eletrificação Rural Sul Catarinense Ltda. (CERSUL) | (48) 3525-8400 |
| 12 | Transferência de água entre setores (manobras de rede) | CASAN | (48) 3525-0513 |
| 13 | Paralisação parcial do serviço |  |  |
| 14 | Paralisação total do serviço |  |  |
| 15 | Possível ação de disponibilidade de gerador de emergência |  |  |
| 16 | Reparo das instalações danificadas |  |  |
| 17 | Solicitação de apoio a município vizinho |  |  |
| 18 | Substituição de pessoal |  |  |
| 19 | Uso de equipamento ou veículo reserva |  |  |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 2, Tabelas 1 e 2; Capítulo 3, Tabelas 4 e 5; Capítulo 4, Itens 4.4.2 e 4.5.

Atualmente, não há prestador do serviços de esgotamento sanitário. Nesse caso, caberá ao prestador escolhido efetuar as ações corretivas delegadas à CASAN na Tabela 20.

Para as localidades rurais, não abastecidas pelos sistemas operados pela CASAN, o responsável pelas ações corretivas para os serviços de abastecimento de água, descritas na Tabela 20, é a Prefeitura Municipal, com exceção da ação de número 11 que é realizada pela cooperativa responsável pelo fornecimento e distribuição de energia elétrica do município.

Foram identificadas as situações adversas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A Tabela 21 inter-relaciona as situações encontradas com as ações corretivas para os principais elementos dos sistemas. Para as áreas rurais atendidas por sistemas individuais de abastecimento de água ou soluções alternativas coletivas, pode-se aplicar também aos seus respectivos elementos de sistema a inter-relação das situações adversas com as ações corretivas.

Vale ressaltar que os operadores dos serviços devem fazer o registro das situações de emergência com a avaliação crítica das ações corretivas relacionadas na Tabela 20 a fim de que seja realizado o aperfeiçoamento necessário.

- Inter-relação entre as Situações Adversas e as Ações Corretivas para os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

| Elementos do Sistema |  | Situações Adversas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acidente Ambiental | Deslizamento e movimento do solo | Estiagem | Falta ao Trabalho | Falta de Energia | Greve | Incêndio | Interrupção no bombeamento | Inundação | Rompimento | Vandalismo | Vazamento de cloro | Vazamento de Produtos Químicos |
| Sistema de Abastecimento de Água | Manancial | 2,3,4,5,6,9,10, 13,14 | 2,3,4,5,6,9,13, 14,16 | 1,2,3,5,6,8,9,12,13,15,16 |  |  |  |  |  | 2,3,4,5,6,13,14 |  | 2,3,4,5,16,19 |  | 2,4,5,10 |
|  | Captação / EEAB | 2,4,5,7,10 | 2,3,4,5,6,13,14,16 | 3,5,6,8,9,12,13 | 5,6,13,18 | 1,2,3,5,6,8,9,12,13,15,16 | 3,5,6,13,18 | 1,2,3,4,5,6,9,11,13,14,15,16,19 | 1,2,5,6,8,9,12, 13,14,15,16 | 1,2,3,4,5,6,8,9, 11,12,13,14,17 | 2,5,6,12,13,16, 19 | 1,2,3,4,5,6,8,9, 12,15,16,19 |  | 2,4,5,9,10,14, 15 |
|  | Adutora de Água Bruta |  | 2,3,4,5,13,14,16 |  | 5,13,18 | 1,5,13 | 5,13,18 |  |  | 2,4,5,13,14 | 1,2,5,6,7,8,9,12,13,15,16,19 | 1,2,4,5,6,8,9,12,15,16,19 |  |  |
|  | ETA | 2,4,5,6,7,9,13, 14 | 2,3,4,5,6,13,14,16 | 5,6,13 | 5,6,13,18 | 1,2,5,6,8,9,12, 13,15,16 | 5,6,13,18 | 1,2,4,5,6,11,13,14,15,16,19 | 1,2,6,8,9,12,15,16 | 1,2,4,5,6,11,13,14 | 2,5,6,8,13,16,19 | 1,2,4,5,6,8,9,12,15,16,19 | 2,4,5,13,14,16 | 2,4,5,9,13,14 |
|  | EEAT |  |  |  | 5,6,13,18 | 1,2,5,6,8,9,13, 15,16 | 5,6,13,18 | 1,3,4,5,6,11,13,14,15 | 1,2,3,5,6,8,9,12,13,14,15,16 | 1,5,8,11,12 | 5,16,19 | 1,2,4,5,6,8,9,12,15,16,19 |  |  |
|  | Adutora de Água Tratada |  | 4,5,16 |  | 5,14,18 | 1,5,13 | 5,13,18 |  |  | 4,5,13,14 | 1,2,5,6,7,8,9,12,13,15,16,19 | 1,2,4,5,6,8,9,12,15,16,19 |  |  |
|  | Reservatórios | 2,4,5,6,7,8,9,13,14 | 2,3,4,5,6,13,14,16 | 5,6,9 | 5,6,13,18 | 1,5,6,13 | 5,6,13,18 |  | 1,5,6 | 5,6 | 1,2,5,6,8,9,12, 13,15,16,19 | 1,2,4,5,6,8,9,12,15,16,19 |  | 2,4,5,9,13,14 |
|  | Rede de Distribuição | 2,4,5,13,14 | 2,3,4,5,13,14,16 |  | 5,6,13,18 | 1,5,6,13 | 5,6,13,18 |  | 1,5,6 | 4,5,13,14 | 1,2,5,6,7,8,9,12,13,15,16,19 | 1,2,4,5,6,7,8,9, 12,15,16,19 |  | 2,4,5,9,13,14 |
| Sistema de Esgotamento Sanitário | Rede Coletora |  | 4,5,16 |  | 5,13,18 |  | 5,13,18 |  |  | 2,4,5,13,14 | 2,5 | 4,5,16,19 |  |  |
|  | Coletores e Interceptores |  | 4,5,16 |  | 5,13,18 | 2,5,13 | 5,13,18 |  |  | 2,4,5,13,14 | 1,2,4,5,13,15,16,19 | 1,2,4,5,15,16,19 |  |  |
|  | EEE | 1,2,4,15,16 | 4,5,16 |  | 5,13,18 | 1,2,4,5,13,15,16 | 5,13,18 | 1,2,4,5,11,13,14,15,19 | 1,2,4,5,15,16 | 1,2,4,5,11,13,14 | 1,2,4,5,15,16,19 | 1,2,4,5,15,16,19 |  |  |
|  | ETE | 2,4,10,13,14,16 | 4,5,16 |  | 5,13,18 | 1,2,4,5,13,15,16 | 5,13,18 | 1,2,4,5,11,13,14,15,16,19 | 1,2,4,5,15,16 | 1,2,4,5,13,14,15,16 | 1,2,4,5,13,15,16,19 | 1,2,4,5,15,16,19 |  | 2,4,5 |
|  | Corpo Receptor | 2,4,10,13,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4,5,10 |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 2,Tabela 3.

  - Estabelecimento de diretrizes para os planos de racionamento e aumento de demanda temporária

O racionamento de água e o aumento de demanda temporária devem ser compreendidos como uma situação de contingência e, portanto, deve ser previsto um conjunto de ações preventivas para o seu controle, conforme apresentado acima.

Nos casos de eventos anormais resulte uma situação de emergência ou nos casos de anormalidade do abastecimento por motivo de força maior, a CASAN deverá estabelecer um plano com a indicação dos períodos de racionamento, que deverão ser submetidos à aprovação ao ente regulador.

Nos casos dos planos de racionamento, a CASAN deverá contemplar, prioritariamente: hospitais, postos de saúde, escolas, asilos, orfanatos, creches, delegacias.

Para uma efetiva aplicação do Plano de Racionamento é fundamental que haja uma adequada articulação no relacionamento da CASAN com a Prefeitura municipal, além das organizações e setores da sociedade. Na Tabela 22 apresenta algumas diretrizes que o prestador deverá considerar para a elaboração do Plano de Racionamento no abastecimento de água.

É fundamental que seja contemplado no Plano de Racionamento um programa de comunicação com o objetivo de avisar à população atingida as diretrizes do plano. Suas ações devem ser executadas por meio das diversas áreas da comunicação: rádio, TV, impressos, jornais.

- Diretrizes para a Elaboração do Plano de Racionamento

| Plano e Estratégia | Ação |
| --- | --- |
| Plano de comunicação | Comunicação à população, instituições, autoridades e Defesa Civil |
|  | Comunicação à concessionária de energia |
|  | Possível ação de disponibilidade de gerador de emergência |
|  | Comunicação à Polícia/Bombeiros. |
| Estratégia de operação | Controle da água disponível nos reservatórios |
|  | Disponibilidade de frota de caminhões tanque |
|  | Ação com a gestão de recursos hídricos para controle da demanda |
|  | Reparo das instalações danificadas |
|  | Execução de rodízio de abastecimento |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 2, Item 2.3.1.

Em consulta feita ao município foi indicado que não há disponibilidade local de caminhão pipa; para tanto, nas regras contratuais com o Prestador deverá ser exigida a responsabilidade de dispor destes caminhões, em resposta às situações de racionamento de água e aumento da demanda que venham atingir o sistema de abastecimento de água, através de veículos próprios ou locados por contratação junto a terceiros. A Tabela 23 apresenta a quantidade de caminhões necessários para o abastecimento da população em casos de racionamento.

- Quantidade de Caminhões Pipa necessários

| Localidade | População Abastecida |  | Quantidade de caminhão pipa |  | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2030 | 2012 | 2030 |  |
| Sede | 594 | 638 | 1 | 1 | CASAN |
| Rural | 1.159 | 1.096 | 2 | 2 | Prefeitura Municipal |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 2, Item 2.3.3.

No estudo populacional abordado em relatório anterior não foi constatada a ocorrência de população flutuante, visto que não há no município histórico de eventos extraordinários de vulto que aumentem de forma significativa o afluxo de pessoas. Assim o cálculo da disponibilidade de caminhões e o consequente aumento da geração de resíduos na situação de aumento da demanda deverá ser avaliado em cada momento.

  - Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para situação crítica na prestação de serviços

As situações críticas que podem ocorrer nos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e/ou drenagem pluvial devem ser ponderadas e consideradas nos planejamentos dos prestadores de serviços.

Em casos de ocorrência das situações críticas deve-se priorizar o atendimento das atividades essenciais relacionadas à saúde pública. Outros fatores também considerados como critério de prioridade de atendimento são: nível de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais.

Para essas situações podem ser utilizados mecanismos tarifários de contingência. O emprego das tarifas de contingência é assegurado pela Lei Federal 11.445/2007 através do seu Artigo 46.

Para o município de Ermo, a autoridade gestora dos recursos hídricos é o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Araranguá, responsável pelo estabelecimento da situação crítica e consequentemente pela adoção de racionamento no fornecimento de água.

O responsável pela instituição da tarifa de contingência é o ente regulador da prestação de serviços, seja de abastecimento de água ou de limpeza urbana. O município de Ermo não possui ente regulador desses serviços, o qual deverá ser instituído no prazo imediato das metas.

Caso seja adotada, a tarifa de contingência de abastecimento de água incidirá, preferencialmente, sobre os consumidores que ultrapassarem os limites definidos no racionamento.

# Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

  - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população

A responsabilidade de gerenciamento dos resíduos gerados no município é especificada de acordo com a sua origem, conforme apresenta a Tabela 24 a seguir.

- Tipos de Resíduos produzidos no município de Ermo e respectivos órgãos responsáveis por seu gerenciamento

| Origem do Resíduo | Órgão Responsável |
| --- | --- |
| Domiciliar, Comercial, Limpeza Pública | Prefeitura Municipal |
| Industrial | A própria empresa geradora |
| Agrícola | Os próprios fornecedores de insumos para a lavoura |
| Área de Saúde | Vigilância Sanitária |

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 4, Tabela 59.

Para a realização de outros serviços, a Prefeitura conta com contratos de periodicidade anual com empresas terceirizadas conforme apresenta a Tabela 25 a seguir.

- Empresas Terceirizadas contratadas pela Prefeitura de Ermo

| Empresa Terceirizada | Serviço Prestado |
| --- | --- |
| SANTEC | Aterro Sanitário |
| COLIX | Coleta, Transporte e Tratamento de RSS |

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 4, Tabela 61.

De acordo com as informações obtidas na Prefeitura Municipal, a quantidade de resíduo produzido pelo município apresentado na Tabela 26 corresponde em termos de coleta, ao atendimento em 100% da população urbana e 90% da população rural representando desta forma ao atendimento de 1.681 habitantes.

- População Atendida x Quantidade de Resíduos Produzido em 2009

| População Atendida por Coleta (hab.) |  | População Total (hab.) | Quantidade de Resíduo Produzido (ton./mês) |
| --- | --- | --- | --- |
| Urbana | 540 | 540 | 19,50 |
| Rural | 1.141 | 1.268 |  |
| Total | 1.681 | 1.808 |  |

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 4, Tabelas 62 e 63.

O serviço de limpeza pública é realizado somente na área urbana e em ruas pavimentadas diariamente. Conforme informado pela Prefeitura, os resíduos desses serviços, quando em pequena quantidade, são queimados. No entanto, quando esta ação não é possível, os resíduos são dispostos em terreno da prefeitura localizado na Estrada Geral Morro do Ermo.

Não há catadores e nenhuma ação de organização da atividade por parte do poder público. Também não há coleta seletiva, centro de triagem ou processo de compostagem no município.

Os resíduos gerados nas unidades de saúde são armazenados em recipientes específicos nas próprias unidades, até o dia de coleta, que ocorre uma vez por semana (segunda-feira) por empresa especializada. Todas as unidades, públicas e particulares de saúde do município, possuem o PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - aprovado.

A disposição final dos resíduos domiciliares e industriais no aterro sanitário no município de Içara - SANTEC apresenta um alto índice de qualidade alcançando a nota 9, ou seja, os resíduos são depositados de forma adequada, diminuindo os riscos ambientais e de saúde pública relacionados à disposição inadequada dos resíduos sólidos.

    - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades

Os elementos resultantes do Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico, sejam estes problemas ou fatos, foram classificados em condicionantes, deficiências e/ou potencialidades, atribuindo a cada um deles uma função dentro do processo de desenvolvimento da cidade. Isto significa que as tendências desse desenvolvimento podem ser percebidas com maior facilidade.

Essas três categorias podem ser superpostas, resultando em 7 formas possíveis de classificação, sendo elas, CDP, CD, CP, DP, apenas D, apenas P e apenas C, que permitem a identificação das áreas prioritárias para a ação municipal.

A Tabela 27 apresenta as áreas prioritárias de ação municipal definidas após a classificação de cada elemento nos segmentos do saneamento básico.

- Priorização das Áreas para Ação Municipal dos Serviços de Resíduos Sólidos

| Setor | Elemento | Classificação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Resíduos Sólidos | Coleta dos resíduos domiciliares | CDP | 1ª |
|  | Coleta dos resíduos de limpeza pública | CDP | 1ª |
|  | Disposição final dos resíduos | CDP | 1ª |
|  | Coleta seletiva, Centro de triagem e Compostagem | CD | 2ª |
|  | Plano Diretor de Limpeza Urbana | CP | 3ª |
|  | Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS | CP | 3ª |
|  | Coleta dos resíduos sólidos de saúde | CP | 3ª |

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 5, Tabela 87.

  - Prognóstico, Objetivos, Metas de curto, médio e longo prazo para a Universalização

A formulação das alternativas físicas dos sistemas para atendimento das demandas e necessidades dos serviços de saneamento básico deve se originar da avaliação de distintos cenários.

Nesse contexto, foram desenvolvidos até três cenários de demanda para cada serviço, sendo eles, o atual, em que foram mantidas a situação e/ou os índices diagnosticados no horizonte de planejamento, o de universalização dos serviços e um intermediário às duas situações, denominado de básico.

O cenário normativo que se pretende estabelecer tem no plano de metas o resumo do que é de essencial no PMSB. Ele diz respeito a metas, não só no sentido preciso de quantidades e prazos a alcançar, mas também a regras, no sentido de padrões de qualidade, eficiência e confiabilidade operacional.

Para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município, o cenário selecionado como normativo é o cenário de universalização.

    - Projeções e Demandas

A Tabela 28 a seguir apresenta, ano a ano dentro do horizonte de projeto, as seguintes informações:

- Os percentuais de cobertura a serem alcançados;

- A respectiva população a atender nos termos da projeção estudada;

- A geração média de resíduo, em kg/dia;

- A quantidade total de resíduo a ser coletado (ton./mês);

- A quantidade por tipo de resíduo em ton./mês para disposição final.

A demanda global para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos corresponde à projeção da geração de resíduos sólidos estimada para a população total do município que, conforme mencionado acima, está apresentada na Tabela 28, ano a ano.

- Quantidade de Resíduos a Serem Coletados Conforme Meta de Cobertura Estabelecida para o Município (ton/mês)

| Marco | Ano | Meta de Cobertura (%) | População Total (hab.) | População Urbana (hab.) | População Rural (hab.) | Per capita de Geração de Resíduo (kg/hab./dia) | População Atendida Conforme Meta (hab) | Projeção da Geração de Resíduo (população total=urbana+rural) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (kg/dia) | (ton./mês) |
| Imediato | 2011 | 95 | 1.782 | 536 | 1.246 | 0,39 | 1.693 | 660 | 19,81 |
|  | 2012 | 95 | 1.774 | 536 | 1.238 |  | 1.685 | 657 | 19,72 |
|  | 2013 | 95 | 1.766 | 536 | 1.230 |  | 1.678 | 654 | 19,63 |
| Curto Prazo | 2014 | 100 | 1.758 | 535 | 1.223 |  | 1.758 | 686 | 20,57 |
|  | 2015 | 100 | 1.750 | 535 | 1.215 |  | 1.750 | 683 | 20,48 |
|  | 2016 | 100 | 1.748 | 537 | 1.211 |  | 1.748 | 682 | 20,45 |
|  | 2017 | 100 | 1.746 | 538 | 1.207 |  | 1.746 | 681 | 20,43 |
|  | 2018 | 100 | 1.743 | 539 | 1.204 |  | 1.743 | 680 | 20,39 |
| Médio Prazo | 2019 | 100 | 1.741 | 541 | 1.200 |  | 1.741 | 679 | 20,37 |
|  | 2020 | 100 | 1.739 | 542 | 1.196 |  | 1.739 | 678 | 20,35 |
|  | 2021 | 100 | 1.738 | 544 | 1.194 |  | 1.738 | 678 | 20,33 |
|  | 2022 | 100 | 1.737 | 546 | 1.191 |  | 1.737 | 677 | 20,32 |
|  | 2023 | 100 | 1.737 | 548 | 1.188 |  | 1.737 | 677 | 20,32 |
|  | 2024 | 100 | 1.736 | 550 | 1.186 |  | 1.736 | 677 | 20,31 |
| Longo Prazo | 2025 | 100 | 1.735 | 552 | 1.183 |  | 1.735 | 677 | 20,30 |
|  | 2026 | 100 | 1.735 | 555 | 1.181 |  | 1.735 | 677 | 20,30 |
|  | 2027 | 100 | 1.735 | 557 | 1.178 |  | 1.735 | 677 | 20,30 |
|  | 2028 | 100 | 1.735 | 559 | 1.176 |  | 1.735 | 677 | 20,30 |
|  | 2029 | 100 | 1.735 | 561 | 1.174 |  | 1.735 | 677 | 20,30 |
|  | 2030 | 100 | 1.735 | 563 | 1.171 |  | 1.735 | 677 | 20,30 |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 3, Tabela 23.

    - Intervenções para o Atendimento das Carências do Serviço

As intervenções físicas para o cenário normativo, juntamente com as necessidades apontadas na metodologia CDP– Condicionante, Deficiência e Potencialidade dos serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos estão resumidas na Tabela 29.

- Intervenções para os Serviços de Resíduos Sólidos

| Meta | Objeto | Intervenção |
| --- | --- | --- |
| Imediata | Planos e Projetos | Elaboração do Plano Diretor de Limpeza Pública(*) |
|  | Infraestrutura | Aquisição de equipamentos/veículo para ampliação da abrangência da área de cobertura de coleta(*) |
|  |  | Implantação do centro de triagem e compostagem para conseqüente aumento da receita, à medida que os resíduos serão separados e comercializados(*) |
| Curto prazo | Programas / Projetos | Implantação da coleta seletiva através de projetos e educação ambiental(*) |
| Médio prazo | Programas / Projetos | Implantação de Programa de Óleo de cozinha |
|  |  | Implantação da coleta de resíduos tecnológicos (Pilhas e Baterias), o qual deverá ser realizado de forma individual (sem misturar com a coleta seletiva), estocando os materiais nos barracões de reciclagem onde permanecerão até a definição do destino final mais adequado. |
|  | Infraestrutura | Ampliação das unidades de triagem acompanhando o crescimento de material reciclável |
|  | Administração | Continuidade das metas de curto prazo, com as melhorias e ampliações necessárias para atingir a meta de cobertura de coleta em 100% da população |
| Longo prazo | Administração | Continuidade dos programas anteriores, com melhorias, atualizações tecnológicas e busca de economias mantendo o atendimento a todo o território (100%), acompanhando o crescimento populacional do município. |

Nota: (*) ações oriundas da metodologia CDP

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 4, Tabela 37.

    - Metas

O PMSB terá como marco inicial o ano de 2011, com o planejamento se estendendo até o ano de 2030 e tendo os marcos intermediários de 2013 (metas imediatas), 2018 (curto prazo), 2024 (médio prazo). A vigência do Plano se dará após a sua publicação mediante legislação municipal.

As metas contratuais para o cenário normativo compondo o objeto, indicador e prazo para consecução (ano-meta) dos serviços são apresentadas a seguir na Tabela 30.

- Metas do Cenário Normativo para Resíduos Sólidos

| Objeto | 2013 | 2018 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas Quantitativas |  |  |  |  |
| Cobertura (universalização) |  |  |  |  |
| Cobertura de coleta | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Coleta Seletiva | 30% | 60% | 90% | 100% |
| Metas Qualitativas |  |  |  |  |
| Qualidade dos planos e projetos |  |  |  |  |
| Gestão adequada para o Sistema de Limpeza urbana | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Educação Ambiental | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Qualidade do atendimento |  |  |  |  |
| Índice de reclamações gerais | 20% | 10% | 5% | 5% |
| Índice (pesquisa) de satisfação | 80% | 90% | 95% | 95% |
| Metas de eficiência operacional |  |  |  |  |
| Medição do serviço |  |  |  |  |
| Implantação do Centro de Triagem existente | 30% | 60% | 90% | 100% |
| Índice de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Índice de Saturação do Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos | 100% | 100% | 100% | 100% |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 7, Tabela 48.

  - Programas, Projetos e Ações Necessárias para Atingir os Objetivos e as Metas

O conjunto de metas e ações a serem levadas a efeito pelo prestador dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos seguem através de dois cenários, um considerando que o município continuará a compartilhar os serviços de disposição final do Consórcio SANTEC ou outro aterro nos próximos 20 anos e outro considerando que o município poderá implantar local de disposição final individualmente. As Figuras 9 e 10 a seguir apresentam o cronograma para os dois cenários.

- Cronograma das Ações para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Aterro SANTEC

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 7, Figura 5.

- Cronograma das Ações para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Aterro Municipal

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 7, Figura 6.

    - Sustentabilidade Econômico-Financeira

O Programa de Investimentos do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é constituído por:

- Gestão adequada dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos - compreende a elaboração dos planos que traçarão as diretrizes para adequação dos serviços.

- Serviços de Limpeza Urbana - estimativa dos equipamentos necessários para a adequação dos sistemas de limpeza urbana no tocante a melhoria dos serviços de coleta, varrição e serviços congêneres.

- Melhorias no Centro de Triagem - compreende reforma do Centro de Triagem existente e aquisição de equipamentos visando melhores condições de trabalho e qualidade do resíduo a ser comercializado.

- Destinação Final - concepção do sistema de destinação final e estimativa dos investimentos necessários para dotar o município de um sistema que assegure a melhoria das condições sanitárias e ambientais.

- Planejamento, fiscalização e regulação - compreende a criação de departamento responsável, aparelhamento institucional, aprovação do plano diretor de limpeza pública e delegação dos serviços de regulação.

Neste contexto, as Tabelas 31 e 32 a seguir apresentam uma estimativa de investimentos para as referidas ações propostas.

- Estimativa de Investimentos para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – utilização do aterro sanitário da SANTEC

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 8, Tabela 38

- Estimativa de Investimentos para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – disposição final individual ou consorciada

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 8, Tabela 39.

As despesas com os serviços de limpeza urbana e a depreciação dos equipamentos (caminhão compactador e retroescavadeira) são apresentados ano a ano na Tabela 33, evidenciando os anos propostos como metas para alcançar a universalização.

A depreciação dos equipamentos (caminhão compactador e retroescavadeira) foi calculada com base no Manual de Gerenciamento Integrado do IPT/CEMPRE, (2000), que considera uma taxa de depreciação de 16% ao ano e vida útil de 5 anos para os equipamentos.

- Despesas em coleta e disposição final e depreciação dos equipamentos

| Ano | Despesa Estimada com coleta e disposição final ** (R$) | Valor anual da depreciação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Caminhão compactador | Retroescavadeira |
| 2011 | 53.605,50 | - | - |
| 2012 | 53.374,11 | 40.000,00 | 36.800,00 |
| 2013 | 53.117,01 | 33.600,00 | 30.912,00 |
| 2014 | 52.885,62 | 28.224,00 | 25.966,08 |
| 2015 | 52.654,23 | 23.708,16 | 21.811,51 |
| 2016 | 52.577,10 | 19.914,85 | 18.321,67 |
| 2017 | 52.525,68 | 52.000,00 | 47.840,00 |
| 2018 | 52.422,84 | 43.680,00 | 40.185,60 |
| 2019 | 52.371,42 | 36.691,20 | 33.755,90 |
| 2020 | 52.320,00 | 30.820,61 | 28.354,96 |
| 2021 | 52.268,58 | 25.889,31 | 23.818,17 |
| 2022 | 52.242,87 | 67.600,00 | 62.192,00 |
| 2023 | 52.217,16 | 56.784,00 | 52.241,28 |
| 2024 | 52.191,45 | 47.698,56 | 43.882,68 |
| 2025 | 52.191,45 | 40.066,79 | 36.861,45 |
| 2026 | 52.191,45 | 33.656,10 | 30.963,62 |
| 2027 | 52.191,45 | 87.880,00 | 80.849,60 |
| 2028 | 52.191,45 | 73.819,20 | 67.913,66 |
| 2029 | 52.191,45 | 62.008,13 | 57.047,48 |
| 2030 | 52.191,45 | 52.086,83 | 47.919,88 |

Notas:		* Considera per capita de 0,391 kg/hab/dia

** Para efeito de cálculo, tomou-se como base a quantidade de resíduo coletado em 2009 e o valor dispensado para sua coleta e disposição final.  (compreende as despesas com a coleta realizada pela Prefeitura, o centro de triagem e a disposição final no Aterro).

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 8, Tabelas 40 a 42.

  - Ações para Emergências e Contingências

O Plano de Emergências e Contingências objetiva estabelecer os procedimentos de atuação assim como identificar a infraestrutura necessária do prestador nas atividades tanto de caráter preventivo quanto corretivo que elevem o grau de segurança e garantam com isto a continuidade operacional dos serviços.

Vale ressaltar que algumas ações descritas a seguir, tanto de contingências como emergenciais, foram baseadas em elementos que atualmente não existem nos sistemas de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, em decorrência de sua possível implantação.

    - Ações preventivas de contingências

As possíveis situações críticas que exigem ações de contingências podem ser minimizadas através de um conjunto de procedimentos preventivos de operação e manutenção como os listados na Tabela 34 a seguir.

- Ações Preventivas de Contingência dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana

| Situações | Ações Preventivas |
| --- | --- |
| Controle dos equipamentos | Manutenção periódica dos equipamentos |
|  | Fiscalização permanente das condições de uso e conservação dos equipamentos, com registro dos responsáveis por quaisquer danos ocorridos nos equipamentos |
|  | Manutenção programada, disponibilidade de guarnição reserva para incrementar a coleta e limpeza pública, e utilização de equipamentos adicionais para dar suporte ao sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos |
| Prestadores de Serviços | Cadastro atualizado das empresas prestadoras de serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, como também das empresas detentoras de equipamentos coletores, compactadores e caminhões para aluguel |
| Segurança do Trabalhador | Treinamento e capacitação sistemática dos funcionários envolvidos na coleta de resíduos sólidos domiciliares / hospitalares |
|  | Campanha de vacinação contra tétano, hepatite e outras, por meio do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde |
|  | Elaboração de manual que aborde condições sanitárias, EPI, procedimentos em caso de acidentes de trabalho, sinalização, trabalho a céu aberto, prevenção e combate a incêndio |
|  | Avaliação auditiva pela exposição ao ruído proveniente do compactador de lixo |
|  | Elaboração de programas de treinamento em higiene visando esclarecer sobre os métodos de manuseio e utilização de substâncias e seus riscos à saúde |
|  | Proibição formal do fumo durante a jornada de trabalho |
| Educação Ambiental | Campanhas educativas envolvendo a comunidade para que promovam o acondicionamento correto dos resíduos, em especial o material perfuro – cortante, orientação quanto ao volume a ser acondicionado, colocação do lixo em local seguro e de fácil acesso aos trabalhadores da coleta |
|  | Campanhas educativas envolvendo a comunidade para que descartem o lixo em locais adequados. As vias públicas, bueiros, bocas de lobo, córregos, não podem ser depósitos de lixo, pois em situação de enchente aumentam os riscos de epidemias |
| Controle Financeiro | Avaliar sistematicamente a sustentabilidade econômica financeira do sistema para reajuste tarifário em caso dos custos dos serviços excederem a receita do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 2, Item 2.1; Capítulo 3, Item 3.1; Capítulo 4, Item 4.4.1.

    - Ações de emergência

As emergências provenientes de situações adversas exigem ações imediatas que devem ser enfrentadas através de um conjunto de procedimentos corretivos. A Tabela 35 apresenta a relação das ações corretivas com a respectiva indicação de responsabilidade.

- Relação das Ações Corretivas para os Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana

| Ações Corretivas |  | Responsável | Contato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comunicação à Prefeitura – Secretaria ou órgão responsável | Prefeitura Municipal | (48) 3645 6100 |
| 2 | Comunicação à Defesa Civil e /ou Bombeiros |  |  |
| 3 | Comunicação à população, instituições e autoridades |  |  |
| 4 | Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental |  |  |
| 5 | Isolamento da área e remoção de pessoas |  |  |
| 6 | Paralisação parcial do serviço |  |  |
| 7 | Paralisação total do serviço |  |  |
| 8 | Responsável Técnico pela operação do aterro sanitário |  |  |
| 9 | Solicitação de apoio a município vizinho |  |  |
| 10 | Substituição de pessoal |  |  |
| 11 | Substituição de equipamento |  |  |
| 12 | Uso de equipamento ou veículo reserva |  |  |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 2, Tabelas 1 e 2; Capítulo 3, Tabelas 4 e 5; Capítulo 4, Itens 4.4.2 e 4.5.

No caso do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, atualmente, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal as ações corretivas a serem tomadas quando da ocorrência de uma situação adversa.

Foram identificadas as situações adversas dos limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. A Tabela 36 inter-relacionamas situações encontradas com as ações corretivas para os principais elementos dos sistemas.

Vale ressaltar que os operadores dos serviços devem fazer o registro das situações de emergência com a avaliação crítica das ações corretivas relacionadas na Tabela 35 a fim de que seja realizado o aperfeiçoamento necessário.

Com relação à coleta de resíduos sólidos nas áreas rurais, também se pode aplicar a inter-relação das situações adversas com as ações corretivas, apresentada na Tabela 36, aos seus respectivos elementos de sistema.

- Inter-relação entre as Situações Adversas e as Ações Corretivas para o Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana

| Elementos do Sistema |  | Situações Adversas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acidente Ambiental | Escorregamento | Falha mecânica | Falta ao trabalho | Greve | Impedimento de acesso | Incêndio | Inundação | Precipitações Intensas | Vazamento de Chorume |
| Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana | Coleta |  |  | 1,6,9,10 | 1,6,8 | 1,3,6,8 | 1,2,6,8 | 1,2,3,4,5,6,9,11 | 1,2,3,4,6,7 | 1,2,6 |  |
|  | Transporte | 1,2,3,4,6,7 |  | 1,6,9,10 | 1,6,8 | 1,3,6,8 | 1,2,6,8 | 1,2,3,4,5,6,9,11 | 1,2,3,4,6,7 | 1,2,6 | 1,2,3,4,5,6,7,11 |
|  | Disposição Final | 1,2,3,4,6,7,8 | 1,2,4,6,8,9 | 1,6,8,10,11 | 1,6,8,9 | 1,3,6,8,9 | 1,2,6,8,9 | 1,2,3,4,5,6,8,9,11 | 1,2,3,4,6,7,8,9 | 1,2,6,8,9 | 1,2,3,4,5,6,7,8,11 |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 3,Tabela 6.

    - Estabelecimento de diretrizes para os planos de aumento de demanda temporária

No estudo populacional abordado em relatório anterior não foi constatada a ocorrência de população flutuante, visto que não há no município histórico de eventos extraordinários de vulto que aumentem de forma significativa o afluxo de pessoas. Consequente aumento da geração de resíduos na situação de aumento da demanda deverá ser avaliado em cada momento.

# Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

  - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população

O município de Ermo situa-se na Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá. Sua sede está inserida junto ao Rio Manuel Alves, afluente do Rio Mãe Luzia, que juntamente com o Rio Itoupava formam o Rio Araranguá.

Este município, juntamente com outros municípios que integram a bacia hidrográfica do Rio Araranguá, instituíram no ano de 2001, o Comitê da Bacia do Rio Araranguá, com atuação em toda a bacia hidrográfica do Rio Araranguá e seus Tributários e vinculado ao CERH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina. Este Comitê encontra-se atualmente em plena atividade, atuando como órgão consultivo e deliberativo das ações inerentes aos recursos hídricos da bacia.

O rio Itoupava, na altura da sede do município de Ermo, abrange uma área de 866 km² (obtido com base na Carta 1:50.000 do IBGE), sendo um importante afluente da bacia do rio Araranguá. Os trechos de maiores declividades propiciam o escoamento superficial com maiores velocidades, favorecendo os processos erosivos, com conseqüente aumento da turbidez da água, e assoreamento do leito nas áreas mais planas.

Hidrologicamente pode ser caracterizada por regimes torrenciais, de escoamentos superficiais rápidos e bruscas variações de descargas, por apresentar declividade média elevada, próximo às nascentes, com rede de drenagem densa, pouca cobertura vegetal, pouca profundidade e baixa permeabilidade dos solos.

Nas áreas mais planas, próximo a sede de Ermo, as condições de escoamento atendem ao regime de ocupação sazonal das várzeas, incluindo alterações freqüentes dos meandros, com deposição de material caracterizado como seixo rolado.

As grandes flutuações de vazão são subseqüentes à ocorrência de chuvas contínuas, distribuídas próximas às cabeceiras da bacia e concentrando rapidamente grandes volumes de água, que se propagam com velocidade elevada rio abaixo.

As obstruções nas margens dos cursos d’água ocorrem devido à grande retirada de mata ciliar do leito dos rios, para implantação de atividades agropecuárias.

Deve-se ressaltar a importância de transformação do entorno dos rios em parques lineares de preservação permanente, garantindo assim sua preservação.

Em termos básicos o município apresenta carência tanto em relação à microdrenagem quanto a macrodrenagem. Não possui um cadastro da rede de micro e macrodrenagem existente, bem como o conhecimento do comportamento dos rios que cruzam seu território para um controle sistemático de cheias.

Os eventos sazonais de cheias vêm assolando o município e ressalta-se a continuidade de sua ocorrência, haja vista a topografia do município, localizado na várzea, local de ocorrências históricas de inundações naturais.

O manejo mais adequado dos usos do solo na bacia do Rio Itoupava pode melhorar esta condição, embora com limitações evidentes em termos de redução do pico das cheias.

O município de Ermo apresenta carência em termos de uma estrutura própria para gerenciar o desassoreamento dos rios, limpeza das bocas de lobo e sarjetas.

Constatam-se invasões das margens dos rios, deslizamentos de pequeno porte, áreas sujeitas à inundação, lançamento de dejetos de animais, lançamentos de esgoto sanitário, contaminação das águas por defensivos agrícolas utilizados nas lavouras e assoreamento do fundo da calha do rio.

Há necessidade de elaboração de um estudo integrado da bacia do rio Itoupava, inclusive referente ao remanso gerado pela elevação do Rio Araranguá. Existem relatos de produtores de arroz que afirmam a ocorrência de salinização das águas do rio.

Os estudos referentes à fixação da barra do Rio Araranguá deve influenciar positivamente no comportamento hídrico dos cursos de água da referida bacia hidrográfica, devendo ser considerados em longo prazo.

    - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades

Os elementos resultantes do Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico, sejam estes problemas ou fatos, foram classificados em condicionantes, deficiências e/ou potencialidades, atribuindo a cada um deles uma função dentro do processo de desenvolvimento da cidade. Isto significa que as tendências desse desenvolvimento podem ser percebidas com maior facilidade.

Essas três categorias podem ser superpostas, resultando em 7 formas possíveis de classificação, sendo elas, CDP, CD, CP, DP, apenas D, apenas P e apenas C, que permitem a identificação das áreas prioritárias para a ação municipal.

A Tabela 37 apresenta as áreas prioritárias de ação municipal definidas após a classificação de cada elemento nos segmentos do saneamento básico.

- Priorização das Áreas para Ação Municipal dos Serviços de Drenagem Urbana

| Setor | Elemento | Classificação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Drenagem Urbana | Existência de pontos de obstrução do sistema de drenagem da área urbana, incluindo subdimensionamento na área Central | CD | 2ª |
|  | Assoreamento do Rio Itoupava e afluentes, principalmente Rio Ermo (montante) e Araranguá (jusante). | CD | 2ª |
|  | Lançamento de resíduos sólidos e esgoto sanitário na rede de drenagem, a qual apresenta-se subdimensionada | CD | 2ª |
|  | Bacias Hidrográficas com inúmeros problemas de ocupação e manejo, principalmente APP | CD | 2ª |
|  | Plano Diretor Municipal em elaboração | CP | 3ª |
|  | Não possui estrutura própria para gerenciar o desassoreamento de canais, limpeza das bocas de lobo e sarjetas. | CP | 3ª |
|  | Carência de equipamentos apropriados para limpeza e desobstrução de galerias existentes. | CP | 3ª |
|  | Carência de Projetos para as soluções estruturais da drenagem urbana | D | 5ª |
|  | Inexistência de Cadastro da rede de drenagem existente | D | 5ª |
|  | Ausência de Programa de Educação Ambiental | D | 5ª |
|  | Não possui Plano Diretor de Drenagem Urbana | D | 5ª |
|  | Alagamentos junto a zona urbana pela elevação dos Rios Itoupava e Ermo | D | 5ª |
|  | Comitê de bacia Hidrográfica do Araranguá já constituído e atuante desde 2001, integrando o CERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos). | P | 6ª |

Fonte: Fase II - Diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida da população, Capítulo 5, Tabela 87.

  - Prognóstico, Objetivos, Metas de curto, médio e longo prazo para a Universalização

A formulação das alternativas físicas dos sistemas para atendimento das demandas e necessidades dos serviços de saneamento básico deve se originar da avaliação de distintos cenários.

Nesse contexto, foram desenvolvidos até três cenários de demanda para cada serviço, sendo eles, o atual, em que foram mantidas a situação e/ou os índices diagnosticados no horizonte de planejamento, o de universalização dos serviços e um intermediário às duas situações, denominado de básico.

Para os serviços de drenagem urbana e rural do município, o cenário selecionado como normativo pode ser definido como cenário de universalização, tendo com base o conjunto de ações estruturais e não estruturais necessárias, para melhoria do funcionamento do sistema existente (físico), bem como abrangendo as questões institucionais e operacionais envolvidas.

    - Intervenções para o Atendimento das Carências do Serviço

As intervenções físicas para o cenário normativo, juntamente com as necessidades apontadas na metodologia CDP– Condicionante, Deficiência e Potencialidade dos serviços de Drenagemestão resumidas na Tabela 38.

- Intervenções para os Serviços de Drenagem Pluvial

| Meta | Tipo | Diagnóstico | Intervenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Imediata | Estrutural | Inundações Sazonais do Rio Itoupava e Afluentes | Elaboração de um estudo integrado da bacia do rio Itoupava, inclusive referente ao remanso gerado pela elevação do Rio Araranguá(*) |
|  |  | Erosão das Margens do Rio Itoupava e Afluentes | Projeto e execução de recuperação emergencial de áreas degradadas junto às margens do Rio Itoupava e Afluentes(*) |
|  | Não Estrutural | Falta de Dimensionamento da Rede de Drenagem Existente | Elaboração de um cadastro topográfico da rede de drenagem existente, bem como o conhecimento do comportamento dos rios que cruzam seu território para um controle sistemático de cheias(*) |
|  |  | Falta de Planejamento, Fiscalização e Regulação | Aparelhamento institucional para realização da fiscalização das obras e manutenção das condições planejadas pelos Planos Diretores de Drenagem e Desenvolvimento Urbano ao longo da vigência do Plano Municipal de Saneamento(*) |
|  |  |  | Criação de um Departamento de Drenagem Urbana do município de Ermo; |
|  |  |  | Elaboração do Plano Diretor de Drenagem como Lei(*) |
|  |  |  | Delegação dos serviços de regulação da prestação de serviços de drenagem; |
|  |  | Erosão das Margens do Rio Itoupava e Afluentes | Aumento da fiscalização em termos de uso do solo nas APP(*) |

Nota: (*) ações oriundas da metodologia CDP

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 4, Tabela 39.

Tabela 38.	Intervenções para os Serviços de Drenagem Pluvial

| Meta | Tipo | Diagnóstico | Intervenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Curto Prazo | Estrutural | Comprometimento da Qualidade da Água | Implantação de sistemas individuais e condominiais de tratamento de esgotos domésticos na área rural |
|  | Não Estrutural | Falta de Dimensionamento da Rede de Drenagem Existente | Elaboração de um Plano Diretor de Drenagem com proposição de medidas prioritárias, elaborados em comunhão com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano |
|  |  | Falta de Planejamento, Fiscalização e Regulação | Aprovação do Plano Diretor de Drenagem como Lei |
| Médio Prazo | Estrutural | Erosão das Margens do Rio Itoupava e Afluentes | Programa de manutenção das margens do Rio Itoupava e Afluentes |
|  | Não Estrutural | Erosão do Solo e Assoreamento dos Rios | Sistemas de cultivo mínimo, evitando-se a exposição do solo e reduzindo a erosão e conseqüente assoreamento |
|  |  | Falta de Dimensionamento da Rede de Drenagem Existente | Elaboração de um Banco de Projetos de micro e macrodrenagem conforme hierarquia definida pelo Plano Diretor e viabilizar obtenção de recursos |
|  |  | Erosão das Margens do Rio Itoupava e Afluentes | Promover criação de restrições de uso e implementação de parques lineares e corredores ecológicos ao longo das APP(*) |
| Longo Prazo | Estrutural | Inundações Sazonais do Rio Itoupava e Afluentes | Desassoreamento do leito do Rio Itoupava e Afluentes |
|  |  | Alagamentos na Área Urbana | Execução de obras do sistema de microdrenagem na área urbana |
|  |  |  | Execução de obras do sistema de macrodrenagem na área urbana e rural |
|  | Não Estrutural | Comprometimento da Qualidade da Água | Controle de uso de agrotóxico na agricultura; |
|  |  |  | Controle de tratamento de dejetos oriundos da criação de animais. |
|  |  | Erosão do Solo e Assoreamento dos Rios | Reposição florestal de mata ciliar ao longo do desenvolvimento das APPs |
|  |  | Falta de consciência quanto à participação da comunidade no PMSB | Programa de Educação Ambiental voltado para a gestão sustentável das águas urbanas |

Nota: (*) ações oriundas da metodologia CDP

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 4, Tabela 39.

    - Metas

O PMSB terá como marco inicial o ano de 2011, com o planejamento se estendendo até o ano de 2030 e tendo os marcos intermediários de 2013 (metas imediatas), 2018 (curto prazo), 2024 (médio prazo). A vigência do Plano se dará após a sua publicação mediante legislação municipal.

As metas contratuais para o cenário normativo compondo o objeto, indicador e prazo para consecução (ano-meta) dos serviços são apresentadas a seguir na Tabela 39.

- Metas do Cenário Normativo de Drenagem Urbana

| Prazo | Medidas Estruturais | Indicador / Meta |
| --- | --- | --- |
| Inundações Sazonais do Itoupava e Afluentes |  |  |
| Imediato | Verificação das obras de arte afetadas pelos eventos hidrológicos extremos | 100 % das obras de arte vistoriadas |
| Longo | Execução das obras estruturais, travessias e pontes e desassoreamento do leito do Rio Itoupava e afluentes | Trechos desassoreados e Volume de Sedimentos |
| Alagamentos na Área Urbana |  |  |
| Longo | Elaboração de projeto e execução de obras do sistema de micro e macrodrenagem na área central e vias pavimentadas | 100 % das vias pavimentadas |
| Comprometimento da Qualidade da Água |  |  |
| Ver SES | Projeto e execução do Sistema de Esgotamento Sanitário | Conclusão do Projeto e Execução da Obra |
| Curto | Implantação de sistemas de tratamento de esgotos na área rural | 100 % instalados |
| Longo | Controle de uso de agrotóxico na agricultura | Padrões de Qualidade da Água do Rio Itoupava |
| Longo | Controle de tratamento de dejetos animais | Padrões de Qualidade da Água do Rio Itoupava |
| Erosão das Margens do Rio Itoupava e Afluentes |  |  |
| Imediato | Projeto e execução de recuperação das margens do Rio Itoupava e afluentes | Conclusão do Projeto e Execução da Obra |
| Médio | Programa de manutenção das margens do Rio Itoupava e afluentes | Mapeamento e controle estatístico das erosões das margens |
| Prazo | Medidas Não Estruturais | Indicador / Meta |
| Inundações Sazonais do Itoupava e Afluentes |  |  |
| Curto | Elaboração de um estudo integrado da bacia do rio Itoupava, inclusive referente ao remanso gerado pela elevação do Rio Araranguá | Conclusão do estudo apontando plano de ações para solução do problema |
| Erosão do Solo e Assoreamento dos Rios |  |  |
| Médio | Sistemas de cultivo mínimo reduzindo a erosão e assoreamento | Controle com ferramenta de sensoriamento remoto e análise dos volumes de desassoreamento |
| Longo | Reposição florestal de mata ciliar e APPs | Controle com ferramenta de sensoriamento remoto |
| Falta de Dimensionamento da Rede de Drenagem Existente |  |  |
| Imediato | Cadastro topográfico da rede de drenagem | 100 % da rede da área urbana |
| Curto | Elaboração do Plano Diretor de Drenagem | Conclusão do Plano |
| Médio | Elaboração de um Banco de Projetos | 100 % das soluções de projeto concluídas |
| Falta de Planejamento, Fiscalização e Regulação |  |  |
| Imediato | Definição da Gestão da Drenagem com a Secretaria de Obras do município | Existência Profissional Responsável |
| Imediato | Aparelhamento institucional | Plena operação do Departamento em suas atribuições |
| Imediato | Aprovação do Plano Diretor de Drenagem como Lei | Publicação da Lei |
| Imediato | Delegação dos serviços de regulação | Formalização documental |
| Longo | Definição de Metas Progressivas para estudo e enquadramento dos cursos d’água | Adequação das metas definidas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica |
| Erosão das Margens do Rio Itoupava |  |  |
| Imediato | Aumento da fiscalização em termos de uso do solo nas APPs | Relatórios de Controle de 100 % das APPs |
| Médio | Promover restrições de uso e implementação de parques lineares e corredores ecológicos ao longo das APPs | Controle com ferramenta de sensoriamento remoto, atingimento de 100 % das APPs |
| Médio | Delimitação e plantio de mata ciliar nativa nas APPs | Controle com ferramenta de sensoriamento remoto, atingimento de 100 % das APPs |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 7, Tabelas 49 e 50.

  - Programas, Projetos e Ações Necessárias para Atingir os Objetivos e as Metas

O conjunto de metas e ações a serem levadas a efeito pelo responsável dos serviços de drenagem urbana seguem através do cronograma apresentado na Figura 11.

- Cronograma das Ações para os Serviços de Drenagem Urbana

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 7, Figura 7.

    - Sustentabilidade Econômico-Financeira

A Tabela 40 a seguir apresenta uma estimativa de investimentos para as referidas ações/serviços propostos para a drenagem e manejo de águas pluviais.

- Estimativa de Investimentos para os Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 8, Tabela 43.

  - Ações para Emergências e Contingências

O Plano de Emergências e Contingências objetiva estabelecer os procedimentos de atuação assim como identificar a infraestrutura necessária do prestador nas atividades tanto de caráter preventivo quanto corretivo que elevem o grau de segurança e garantam com isto a continuidade operacional dos serviços.

Vale ressaltar que algumas ações descritas a seguir, tanto de contingências como emergenciais, foram baseadas em elementos que atualmente não existem nos sistemas drenagem pluvial, em decorrência de sua possível implantação.

    - Ações preventivas de contingências

As possíveis situações críticas que exigem ações de contingências podem ser minimizadas através de um conjunto de procedimentos preventivos de operação e manutenção como os listados na Tabela 41 a seguir.

- Ações Preventivas de Contingência dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

| Situações | Ações Preventivas |
| --- | --- |
| Controle Operacional | Verificação do dimensionamento e das condições físicas de funcionamento das estruturas que compõem o sistema existente, como bocas de lobo, poços de visita, canais, redes tubulares, travessias, bueiros, comportas (necessidade da existência de um cadastro digital atualizado) |
|  | Monitoramento dos níveis dos canais de macrodrenagem e rios |
|  | Qualidade da água de escoamento superficial |
|  | Prevenção de acidentes nos sistemas |
|  | Plano de ação nos casos de colapso de pontes, travessias, bueiros e estruturas |
|  | Gestão de riscos ambientais em conjunto com órgãos ambientais e de recursos hídricos |
| Gestão de Manutenção | Programação de limpeza e desassoreamento das bocas de lobo, poços de visita, redes tubulares, canais e rios |
|  | Plano de manutenção preventiva de travessias e canais, sobretudo em áreas mais propensas à ocorrência de inundações |
|  | Cadastro de equipamentos e instalações |
|  | Programação da manutenção preditiva em estruturas e equipamentos críticos |
|  | Registro do histórico das manutenções |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 2, Item 2.1; Capítulo 3, Item 3.1; Capítulo 4, Item 4.4.1.

    - Ações de emergência

As emergências provenientes de situações adversas exigem ações imediatas que devem ser enfrentadas através de um conjunto de procedimentos corretivos. A Tabela 42 apresenta a relação das ações corretivas com a respectiva indicação de responsabilidade.

- Relação das Ações Corretivas para os Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

| Ações Corretivas |  | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comunicação à população, instituições, autoridades e Defesa Civil | Faz-se necessária a definição dos órgãos/instituições por parte do município, bem como a identificação dos responsáveis com os respectivos telefones fixos e móveis |
| 2 | Comunicação aos órgãos de controle ambiental e Defesa Civil |  |
| 3 | Reparo das instalações danificadas |  |
| 4 | Reparo das instalações e infraestrutura danificadas |  |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 2, Tabelas 1 e 2; Capítulo 3, Tabelas 4 e 5; Capítulo 4, Itens 4.4.2 e 4.5.

A gestão do Manejo de Águas Pluviais e da Drenagem no município de Ermo é realizada sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Transporte e Serviços Urbanos.

Entretanto, a administração geral do sistema de drenagem envolve a participação da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria da Indústria e Turismo e Secretaria da Saúde e Promoção Social.

Destaca-se ainda a Defesa Civil e a EPAGRI que atuam diretamente nos momentos críticos, em se tratando da ocorrência de inundações e deslizamentos associados ao sistema de drenagem.

A eventual implantação de um departamento de drenagem municipal deve centralizar as ações de gestão do sistema, bem como viabilizar a obtenção de melhores resultados seja em termos de prevenção, seja na implantação de medidas corretivas, ou ainda na ação emergencial frente a ocorrência de eventos de inundações, enchentes e deslizamentos.

Cabe salientar que há ocorrências históricas de eventos de enchentes provocadas pela elevação do Rio Ermo e Rio Itoupava, importante formador da Bacia do Rio Araranguá. Estes eventos acarretam prejuízos econômicos e sociais à população que reside na sede municipal, bem como em pontos isolados na área rural.

Foram identificadas as situações adversas dos serviços de drenagem pluvial . A Tabela 43 inter-relacionam as situações encontradas com as ações corretivas para os principais elementos dos sistemas.

Além disso, se faz necessária a implantação de um sistema de monitoramento, alerta e alarme, gerenciado com auxilio de ferramenta SIG - Sistema de Informações Geográficas para prever a ocorrência dos eventos, com o máximo de antecedência possível, além de reduzir o fator surpresa, os danos e prejuízos, bem como aperfeiçoar as ações de resposta, minimizando as vulnerabilidades.

Recomenda-se uma ação integrada do Comitê da Bacia do Rio Araranguá frente a esta demanda regional.

Cabe aqui a definição de um Programa de Estudos de modelagem matemática que represente o comportamento dos cursos dágua que compõem a bacia hidrográfica, cuja metodologia utilize conceitos hidrodinâmicos.

Sugere-se a utilização de um programa como o Hydrologic Engineering Centers River Analysis System (HEC-RAS), que pode ser obtido gratuitamente no endereço virtual http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/hecras-download.html.

- Inter-relação entre as Situações Adversas e as Ações Corretivas para o Sistema de Drenagem e suas possíveis causas

| Elementos do Sistema | Situações Adversas* |  | Causas Possíveis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drenagem Urbana e Rural | Inundações das áreas urbanas e rurais | 1,3 | Precipitação de intensidade acima da capacidade de escoamento do sistema | Mau funcionamento do sistema por presença de assoreamento, resíduos e entulhos, comprometendo a capacidade de escoamento | Obstrução das calhas do rio por conseqüência de colapso de estruturas e obras de arte | Efeito de remanso do Rio Araranguá |  |
|  | Enxurradas nas áreas dos morros (nas nascentes dos rios) | 1,3 | Precipitação de intensidade acima da capacidade de escoamento do sistema | Mau funcionamento do sistema por presença de resíduos e entulhos, comprometendo a capacidade de escoamento | Obstrução de canais por conseqüência de colapso de estruturas e obras de arte |  |  |
|  | Deslizamento de encostas e movimento do solo | 2,4 | Remoção da cobertura do solo em áreas de risco | Precipitação de significativa intensidade em períodos intercalados com precipitações de menor intensidade, e prolongados | Desmoronamento de taludes ou paredes de canais | Erosões de fundos de vale | Rompimento de travessias |

Fonte: Fase V - Ações para emergências e contingências, Capítulo 4, Item 4.4.2.

Nota: * Uma vez passado o efeito danoso, devem ser realizadas vistorias, a fim de avaliar o comprometimento das estruturas do sistema de drenagem, bem como das edificações e dos potenciais riscos quanto a novas ocorrências.

# Gestão dos Serviços de Saneamento Básico

Nos termos da Lei Federal 11.445/2007, as funções de gestão dos serviços de saneamento básico envolvem o planejamento, a prestação e a regulação e fiscalização, devendo-se assegurar o controle social de todas as funções. Para facilitar este entendimento, pode-se dizer, de forma resumida, que a maior inovação da lei foi a segregação das atividades que envolvem os serviços, de modo a que os entes envolvidos tivessem seus papéis claros e distintos.

  - Objetivos do Plano para os Serviços

O novo marco regulatório dos serviços de saneamento básico tem primordialmente na Lei Federal nº 11.445/2007, e complementarmente nas leis 8.987/1997 e 11.107/2005, a base jurídica e legal fundamental para o entendimento do objetivo do Plano de Saneamento Básico e do seu contexto integral.

O Plano, uma vez estabelecido, será ferramenta básica e fundamental para o Titular e o ente Regulador monitorar os termos contratuais que envolvem a prestação dos serviços, devendo ser parte integrante dos contratos estabelecidos, que podem se dar por instrumentos diversos tais como:

- Por ato de autorização direta e preferencialmente com Contrato de Gestão se o prestador for ente próprio do titular;

- Por delegação a terceiros via gestão associada e Contrato de Programa, conforme disciplina a lei 11.107/2005, se o prestador for uma entidade de direito público ou privado que integre a administração indireta do ente da Federação conveniado;

- Por delegação a terceiros via concessão ou permissão, precedida de licitação, conforme a lei 8.987/1997, se o prestador for uma entidade de direito privado.

A decisão sobre a regulação também pode seguir caminhos distintos, e que demandará do titular os instrumentos legais conforme o caso:

- Por ato de autorização direta e preferencialmente com Contrato de Gestão se o regulador for ente próprio do titular, e neste caso como autarquia criada por lei;

- Por delegação a ente público de outro esfera federativa, via gestão associada e convênio de cooperação, ou ente público originado de consorciação com outros municípios, ambas as situações conforme os termos da lei 11.107/2005.

A regulação se dá, portanto, essencialmente como “regulação por contrato” e este por sua vez tem no Plano sua base de legitimação quanto às metas e regras.

  - Agenda Institucional para a Gestão dos Serviços

A efetivação e sustentabilidade do PMSB dependem fundamentalmente de uma agenda institucional, com objetivos relacionados à concretização dos instrumentos de planejamento, regulação, controle social e prestação dos serviços.

As ações que constituem a agenda institucional estão todas inseridas como metas imediatas e estão descritas seguindo as alternativas sugeridas no Item 2.2 anterior. Os prazos sugeridos terão como marco inicial a vigência do PMSB após sua publicação como instrumento legal do município.

A Tabela 44 apresenta as ações para a institucionalização dos sistemas de planejamento, regulação, controle social e prestação dos serviços de saneamento básico.

- Agenda Institucional para a Gestão dos Serviços

| Objeto |  |  | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Alternativa de Grupo Executivo Municipal |  |  |
|  | Instituir por portaria o sistema municipal de planejamento |  | 2 meses |
|  | Alternativa de vinculação a Consórcio de Planejamento existente |  |  |
|  | Elaborar o Protocolo de intenções para adesão ao consórcio |  | 1 mês |
|  | Aprovação legislativa do Protocolo e adesão ao Consórcio |  | 3 meses |
|  | Alternativa de vinculação a Consórcio de Planejamento a ser criado |  |  |
|  | Articulação para formação do Consórcio |  | 6 meses |
|  | Aprovação legislativa do Protocolo e adesão ao Consórcio |  | 3 meses |
|  | Assembléia estatuinte do Consórcio |  | 3 meses |
| Regulação | Alternativa de Agência Municipal |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação da Agência | 4 meses |  |
|  | Aprovação legislativa de criação da Agência | 3 meses |  |
|  | Instituição da Agência | 1 mês |  |
|  | Alternativa de vinculação a Agência Reguladora Estadual |  |  |
|  | Aprovação legislativa do Convênio de Cooperação | 3 meses |  |
|  | Alternativa de vinculação a Consórcio Regulador existente |  |  |
|  | Protocolo de intenções para adesão ao Consórcio | 1 mês |  |
|  | Aprovação legislativa do Protocolo e adesão ao Consórcio | 3 meses |  |
|  | Alternativa de vinculação a Consórcio Regulador a ser criado |  |  |
|  | Articulação para formação do Consórcio | 6 meses |  |
|  | Aprovação legislativa do Protocolo e adesão ao Consórcio | 3 meses |  |
|  | Assembléia estatuinte do Consórcio | 3 meses |  |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 8, Tabelas 49 a 55.

Tabela 44.	Agenda Institucional para a Gestão dos Serviços

| Objeto |  |  | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Controle Social | Alternativa de Conselho no âmbito municipal |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do Conselho | 2 meses |  |
|  | Aprovação legislativa de criação do Conselho | 3 meses |  |
|  | Instituição do Conselho e indicação / eleição de seus membros | 3 meses |  |
|  | Alternativa de Conselho no âmbito de Consórcio Regional |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do Conselho | 3 meses |  |
|  | Indicação / eleição de seus membros | 3 meses |  |
| Prestação do Serviço de Abastecimento de Água | Alternativa de Prestação de serviço com a CASAN |  |  |
|  | Negociação para adequação do Contrato vigente | 2 meses |  |
|  | Assinatura de aditivo ao Contrato vigente | 2 meses |  |
|  | Alternativa de Prestação de serviço - Recursos da CASAN |  |  |
|  | Negociação para adequação do Contrato vigente | 2 meses |  |
|  | Assinatura de aditivo ao Contrato vigente | 2 meses |  |
|  | Alternativa de Prestação de serviço pelo município de forma integral |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do prestador | 3 meses |  |
|  | Aprovação legislativa de criação do prestador | 3 meses |  |
|  | Instituição do prestador | 1 mês |  |
|  | Alternativa de Prestação de serviço pelo município com contrato de apoio CASAN |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do prestador | 2 meses |  |
|  | Aprovação legislativa de criação do prestador | 3 meses |  |
|  | Contrato com a CASAN para serviços de apoio | 2 meses |  |
|  | Instituição do prestador | 1 mês |  |
| Prestação do Serviço de Esgotamento Sanitário | Alternativa de Prestação de serviço - Recursos da CASAN |  |  |
|  | Negociação para adequação do Contrato vigente | 2 meses |  |
|  | Assinatura de aditivo ao Contrato vigente | 2 meses |  |
|  | Alternativa de Prestação de serviço pelo município de forma integral |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do prestador | 3 meses |  |
|  | Aprovação legislativa de criação do prestador | 3 meses |  |
|  | Instituição do prestador | 1 mês |  |
|  | Alternativa de Prestação de serviço pelo município com contrato de apoio CASAN |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do prestador | 2 meses |  |
|  | Aprovação legislativa de criação do prestador | 3 meses |  |
|  | Contrato com a CASAN para serviços de apoio | 2 meses |  |
|  | Instituição do prestador | 1 mês |  |
| Prestação de Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | Prestação de serviço pelo município de forma integral |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do prestador | 3 meses |  |
|  | Aprovação legislativa de criação do prestador | 3 meses |  |
|  | Instituição do prestador | 1 mês |  |
|  | Prestação de serviço por empresa terceirizada |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do prestador | 2 meses |  |
|  | Aprovação legislativa de criação do prestador | 3 meses |  |
|  | Contrato da empresa terceirizada com a Prefeitura | 2 meses |  |
|  | Instituição do prestador | 1 mês |  |
|  | Prestação de serviço através de consórcio de forma direta ou por contrato de concessão |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do consórcio | 2 meses |  |
|  | Aprovação legislativa de criação do consórcio | 3 meses |  |
|  | Contrato de Programa com o Consórcio | 2 meses |  |
|  | Instituição do consórcio | 1 mês |  |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 8, Tabelas 49 a 55.

Tabela 44.	Agenda Institucional para a Gestão dos Serviços

| Objeto |  |  | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestação de Serviços de Drenagem Urbana | Prestação de serviço pelo Município |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do prestador | 2 meses |  |
|  | Aprovação legislativa de criação do prestador | 3 meses |  |
|  | Instituição do prestador | 1 mês |  |
|  | Criação de um Departamento de Drenagem Urbana | 4 meses |  |
|  | Aparelhamento institucional | 8 meses |  |
|  | Aprovação do Plano Diretor de Drenagem como Lei | 24 meses |  |
|  | Prestação de serviço em Consórcio |  |  |
|  | Elaborar os instrumentos jurídicos para criação do prestador | 2 meses |  |
|  | Indicação / eleição de seus membros | 3 meses |  |
|  | Aprovação legislativa do Protocolo e adesão ao Consórcio | 3 meses |  |
|  | Assembléia estatuinte do Consórcio | 3 meses |  |
|  | Criação de um Departamento de Drenagem Urbana | 4 meses |  |
|  | Aparelhamento institucional | 8 meses |  |
|  | Aprovação do Plano Diretor de Drenagem como Lei | 24 meses |  |

Fonte: Fase III - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, Capítulo 8, Tabelas 49 a 55.

# Programas, Projetos e ações

O alcance e concretização das metas, programas e ações até aqui propostas tem seu sucesso intrinsecamente relacionado à eficácia do sistema de gestão e sustentação institucional a ser estabelecido. E esta eficácia só ocorre se no arcabouço institucional não apenas a prestação tenha organização estável e eficiente; a Lei 11.445/07 mostra de forma lúcida a necessidade de tornar transparente o exercício distinto das atividades de planejamento, regulação e controle social e mais ainda, a necessidade de que tais entes sejam suficientemente fortes em sua ação para garantir o cumprimento das metas e dar à população usuária dos serviços a garantia de qualidade e sustentabilidade que se precisa.

Foram sugeridas, para cada atividade institucional envolvida – planejamento, regulação, controle social e prestação, diversas alternativas às quais compete ao titular concedente avaliar e decidir.

Seguindo esta lógica sugere-se um conjunto de diretrizes que auxilie a avaliação das metas alternativas de gestão. Este contexto implica em, partindo da estrutura vigente no município, contexto regional e no estado, analisar as estratégias possíveis para cada cenário institucional alternativo, marcando claramente os passos e ações necessárias para a concretização da estratégia.

  - Programas Complementares

As Tabelas 45 e 46 apresentam os programas de Ações Intersetoriais, Educação Sanitária e Ambiental e de Inclusão Social, respectivamente, propostos para o município de Ermo.

- Programas de Ações Intercetoriais e de Educação Sanitária Ambiental

| Programas Complementares | Programa de Ações Intersetoriais | Programa de Educação Sanitária e Ambiental |
| --- | --- | --- |
| Conceito | Atividades integradas que pressupõe a formalização de parcerias nas ações públicas. | Consiste num processo participativo, onde o educando assume o papel de elemento central do processo de ensino/aprendizagem pretendido, participando ativamente no diagnóstico dos problemas ambientais e busca de soluções, sendo preparado como agente transformador, desenvolvendo as habilidades e formação de atitudes. |
|  | Busca a promoção à saúde dentro de um quadro desenvolvimento social, econômico sustentável. |  |
| Objetivo | Promover ações de saneamento básico de forma mais socializada e participativa, tendo por base a integração e a cooperação das comunidades; | Comportamento: comprometimento com uma série de valores e ter interesse pelo meio ambiente, participando da proteção e melhoria do meio ambiente; |
|  | Inserir as famílias que se encontram em situações de exclusão, como carência financeira, falta de saneamento básico adequado e saúde pública deficiente, em programas sociais e ambientais, para que estas sejam acolhidas e qualificadas sob uma perspectiva intersetorial, e assim conquistem uma melhor qualidade de vida; | Consciência: ajudar os indivíduos e grupos sociais a sensibilizarem-se a adquirirem consciência do meio ambiente global e suas questões; |
|  | Contribuir para a criação ou a efetivação de redes de compromisso e co-responsabilidade, quanto à qualidade de vida da população, tornando todos, responsáveis e participantes desse processo; | Conhecimentos: adquirir diversidade de experiências e compreensão fundamental sobre o meio ambiente e seus problemas; |
|  | Promover ações voltadas para a educação e informação, em saúde e proteção ambiental, tendo em vista a responsabilidade social, através de ações complementares envolvendo a gestão municipal, os demais órgãos públicos em nível municipal, estadual e federal, as organizações e as entidades de representação social e a sociedade civil. | Habilidades: adquirir as habilidades necessárias para identificar e resolver os problemas ambientais; |
|  |  | Participação: participar ativamente das tarefas que têm por objetivo resolver os problemas ambientais. |
| Ações a Realizar | Programação de seminários para planejar ações mais direcionadas, com vistas à complementaridade de programas e projetos, que possam vir a contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias em pauta; | Levantamento do perfil ambiental das escolas e dos Projetos já realizados; |
|  | Desenvolvimento de novos programas e projetos ou inserção nos já existentes na esfera municipal, estadual e federal; | Mobilização de toda a comunidade escolar para o desenvolvimento de atividades durante a Semana do Meio Ambiente, com finalidade de conscientizar a população sobre as questões ambientais; |
|  | Sensibilização da população através de campanhas informativas sobre saneamento básico, proteção ambiental e saúde pública, levando-se em consideração as demandas existentes para cada realidade local; | Realização da divulgação do Programa utilizando os meios de comunicação disponíveis e distribuição de panfletos, cartazes, a fim de informar e incentivar a população em relação à problemática ambiental; |
|  | Momentos de lazer, conhecimento, informação, debate e, discussão de propostas e soluções, relacionadas às ações do saneamento básico e às questões sócio-ambientais. | Realização de campanhas educativas sócio-ambientais através de palestras. |
|  |  | Promover a integração entre as organizações que trabalham nas diversas dimensões da cidadania, com o objetivo de ampliar o conhecimento e efetivar a implementação dos direitos de cidadania no cotidiano da população. |
| Prazo do Programa | Concentrados em um período entre 5 a 10 anos a e se dará a partir da institucionalização da gestão dos serviços, esta com prazo até 2013 | Caráter permanente até o horizonte do Plano (2030) e se dará a partir da institucionalização da gestão dos serviços, esta com prazo até 2013. |

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 6

- Programas de Inclusão Social

| Programas Complementares | Conceito |  | Objetivo |  |  |  | Ações a Realizar |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manejo de Materiais Reciclados | Incentivo ao mercado de recicláveis oriundos dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. | Um processo fundamental para a construção de um novo tipo de sociedade. | Inserir socialmente pessoas de baixa renda que têm pouca ou nenhuma chance de competir por uma vaga no mercado de trabalho através de formas econômicas do manejo de materiais recicláveis. |  |  |  | Promoção de capacitação em cursos e oficinas voltadas para o conhecimento e a discussão de temáticas como: resíduos sólidos: manejo e aproveitamento de materiais recicláveis; sobre a proteção ao meio ambiente; valor econômico dos materiais recicláveis, entre outros temas. |  | Realização de campanhas informativas, visando sensibilizar a população e os empresários sobre a importância de ações de reciclagem dos resíduos. |  |  |  | Apoio público permanente como forma de planejar as estratégias de manejo e comercialização dos materiais recicláveis. |  |
| Programa Estadual de Coleta Reciclagem e Bebeficiamento de Óleo Cozinha – De Óleo no Futuro | Programa estadual desenvolvido pela SDS, com base na Lei Estadual 14.330/08. |  | Conscientizar os alunos e a sociedade em favor do meio ambiente, favorecendo assim a exploração econômica da reciclagem dos óleos e gorduras em questão, desde a coleta, transporte e revenda, até os processos industriais de transformação, de maneira a gerar mais emprego e renda para os catarinenses. |  |  |  | Coletar o óleo dos pontos de recebimento, de cada Município pertencente à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional |  |  |  | Garantir o destino correto do óleo coletado |  |  |  |
| Projeto de Recuperação Ambiental e de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PRAPEM/MICROBACIAS 2 | Programa estadual desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca |  | Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população rural de Santa Catarina, através da preservação, recuperação e conservação dos recursos naturais, do aumento da renda, das condições de moradia e estimulando uma maior organização e participação no planejamento, gestão e execução das ações. |  |  |  | Implantação da estrutura de gestão em três bacias hidrográficas abrangendo uma área de 8,4 mil km2. | Implantação de dois corredores ecológicos abrangendo uma área de 4,2 mil km2. |  | Implantação de sistemas de coleta de dejetos animais em 16.500 propriedades. |  | Manejo e conservação do solo e água, em 250.000 hectares, beneficiando 50.000 famílias. |  | Implantação de mata ciliar em 2.000 km. |
|  |  |  |  |  |  |  | Implantação do Programa de Educação Ambiental em 1.000 escolas rurais, atingindo 92.850 pessoas entre agricultores, professores e escolares. | Consolidação da Unidade de Conservação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. |  | Implantação de sistemas de captação, armazenamento e distribuição de água beneficiando 30.000 famílias. |  | Destinação adequada de efluentes domésticos beneficiando 14.500 famílias. |  | Reforma de moradias beneficiando 15.000 famílias. |
| Saneamento em Municípios com População total até 50.000 habitantes – FUNASA | Programa nacional desenvolvido pela Fundação Nacional da Saúde |  | Fomentar a implantação de sistemas de abastecimento de água para controle de doenças e outros agravos com a finalidade de contribuir para a redução da morbimortalidade provocada por doenças de veiculação hídrica e para o aumento da expectativa de vida e da produtividade da população. | Fomentar a implantação e/ou ampliação de sistemas de coleta, tratamento e destino final de esgotamento sanitário visando o controle das doenças e outros agravos, assim como contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. | Fomentar a implantação e ou a ampliação de sistemas de coleta, transporte e tratamento e/ou destinação final de resíduos sólidos para controle de endemias e epidemias que encontram, nas deficiências dos sistemas públicos de limpeza urbana, condições ideais de propagação de doenças e outros agravos à saúde. | Fomentar a construção de melhorias sanitárias domiciliares para controle de doenças e outros agravos ocasionados pela falta ou inadequação das condições de saneamento básico nos domicílios. | O município não se encaixa nos critérios de elegibilidade do programa. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Limpeza Publica | Programa nacional desenvolvido pelo Ministério das Cidades |  | Incentivar a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final, e promover a inserção social de catadores por meio da eliminação dos lixões e do trabalho infantil no lixo. |  |  |  | Estudos, planos, projetos, implantação, ampliação ou melhoria dos serviços de limpeza urbana, coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, envolvendo implantação ou adequação de aterros sanitários, centrais de reciclagem e compostagem, equipamentos para coleta e acondicionamento, remediação de lixões, inserção social dos catadores, organização de cooperativas de trabalho, outros trabalhos sociais relacionados, bem como capacitação e desenvolvimento institucional. |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 6.

Tabela 45.	Programas de Inclusão Social

| Programas Complementares | Conceito | Objetivo | Ações a Realizar |
| --- | --- | --- | --- |
| Programas do Governo Federal destinados aos Municipios – Ministério da Integração Nacional | Programa Pró Água Infra-Estrutura | A execução do Programa se dá por meio da construção de obras complementares e da recuperação de obras existentes, da construção de novas barragens para regularização e armazenamento de água e das adutoras e estruturas auxiliares necessárias para garantir o acesso à água para abastecimento e produção. | Elaboração de estudos e implantação de projetos estruturantes que visem aumentar a oferta de água para consumo humano e produção, capazes de garantir a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico da região. |
| Programas do Governo Federal destinados aos Municipios – Ministério da Integração Nacional | Programa de Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio | Ações voltadas para a aplicação de mecanismos de garantia da qualidade orgânica, o fomento à inovação no agronegócio, o apoio a sistemas de rastreabilidade agroalimentar em cadeias produtivas agrícolas, o apoio ao uso e manejo sustentável dos recursos naturais em agroecossistemas, o apoio às cadeias produtivas pecuárias e ao cooperativismo e associativismo rural. | - |
|  | Programa de Conservação de Bacias Hidrográficas – PROBACIAS | Promover a conservação e recuperação de nascentes e mananciais hídricos, com articulação institucional por bacia ou sub-bacia hidrográfica. Recuperar áreas degradadas visando a implementação de técnicas de manejo, conservação e uso sustentável do solo e dos corpos d'água com a participação da sociedade local, com vistas ao aumento da oferta de água de boa qualidade e o desenvolvimento econômico e social da região. | - |
|  | Programa de Educação Ambiental para Sociedade Sustentável | Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis. As ações integrantes deste Programa possuem objetivos e finalidades específicas, sendo elas: implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental; gestão compartilhada da educação ambiental e publicidade de utilidade pública; formação de educadores ambientais e produção e difusão de informação ambiental de caráter educativo. | - |

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 6.

  - Ações Institucionais

A seqüência de implantação das ações será representada em cronograma onde representa a prioridade e ordem prevalecente em que devem ser colocadas na ordem do dia pelos responsáveis. Contudo, se pode perceber que certas ações de prioridades subseqüentes possam se realizar em tempo mais curto do que a ação prioritária.

A implementação das ações institucionais, em todas suas fases, serão de responsabilidade integral do Município no caso do Cenário exclusivamente municipal. No caso do Cenário parcialmente municipal as iniciativas devem ser originadas no Município, contudo dependerá de ações coordenadas com os órgãos instituídos (Agencia Estadual ou Consórcio Estadual já existentes) ou com os demais municípios caso se proponha a formação de novo Consórcio.

As Figuras 12 e 13 apresentam os cronogramas de implementação das ações institucionais para os dois cenários descritos acima.

Os instrumentos legais que norteiam as premissas de articulação e integração entre os entes distintos dos poderes federativos – União, Estados e Municípios, para a atividade de serviços públicos, de saneamento e ainda da saúde pública, se inicia nos institutos da Constituição Federal.

As premissas de integração dos entes de todas as instâncias têm então o município como ente central no contexto do PMSB. Considerando a amplitude do arcabouço legal, o que dá margem a diversos arranjos institucionais que podem ser estabelecidos, a Tabela 47 apresenta o papel do Município dentro desta integração em diferentes cenários alternativos.

- Organograma de Integração dos Entes Envolvidos

|  |  |  |  |  |  | MUNICÍPIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOVERNO FEDERAL |  |  |  |  |  | Instância normativa |  |  |  |
| Instância normativa |  |  |  |  |  | Instância cooperativa |  |  |  |
| Instância cooperativa |  |  |  |  |  | Planejamento |  | Financiamento |  |
| Planejamento |  | Financiamento |  |  |  | Prerrogativas como Titular Concedente |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Alternativa A - Gestão Exclusiva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Planejador | Prestação própria |  | Regulação própria |
| GOVERNO ESTADUAL |  |  |  |  |  | Alternativa B - Gestão Mista – opção 1 |  |  |  |
| Instância normativa |  |  |  |  |  | Planejador | Prestação delegada |  | Regulação própria |
| Instância cooperativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planejamento |  | Financiamento |  |  |  | Alternativa C - Gestão Mista – opção 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Planejador | Prestação delegada |  | Regulação delegada |

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 4, Tabela 19.

A articulação das informações entre os entes envolvidos deverá ser transparente permitindo a avaliação e o monitoramento da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico. A obtenção das informações entre os entes envolvidos deverão ser desenvolvidas ações com vistas a melhorar o grau de informação, tais como:

- Assinatura de Acordos de Cooperação técnica entre as esferas, viabilizando o intercâmbio de informação e de experiências;

- Criação de Conselhos e/ou Associações e/ou Consórcios;

- Edição e difusão de materiais educativos;

- Estabelecimento de fóruns e/ou mesas redondas, promevendo a interlocução e o debate;

- Parcerias com instituições.

- Cronograma da Agenda Institucional – Cenário Exclusivamente Municipal

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 7, Figura 1.

- Cronograma da Agenda Institucional – Cenário Parcialmente Municipal

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 7, Figura 2.

  - Hierarquização dos Serviços de Saneamento

A hierarquização dos serviços de saneamento básico é fundamental para a implementação do PMSB na sede e nos distritos rurais do município. Para eleger a hierarquia foi utilizada a aplicação de três parâmetros:

- Indice Populacional – Ip: Parâmentro de concentração populacional, em relação ao ano de 2009, o resultante de cada área estudada em relação a população total do município;

- Índice de carência na cobertura dos serviços (Ic): 1,0 – índices de cobertura estimados para 2009;

- Índice de insastifação da sociedade em relação a prestação dos serviços (Iis): estimado, para cada serviço, com base na manifestações da população através das audiências públicas realizadas.

A hierarquização para cada serviço considerando a localidade do município foi estimada através da média os índices apresentadas anteriormente. A Tabela 48 apresenta a hierarquização final do PMSB.

- Hierarquização dos Serviços de Saneamento Básico

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 7, Tabela 23.

# Caracterização e Avaliação da Situação da Salubridade Ambiental

O Índice Municipal de Salubridade Ambiental pode ser traduzido como o conjunto de indicadores relacionados às condições de saneamento como o abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana.

Esses indicadores foram selecionados conforme a disponibilidade dos dados e informações do município, buscando a uniformidade da base de dados e informações utilizadas, assim como dos critérios e formas de cálculo, a fim de possibilitar a comparabilidade das situações de salubridade entre os municípios do Estado de Santa Catarina.

Este índice auxilia na avaliação por parte da Administração Pública quanto à necessidade de implantação de medidas de saneamento ambiental, visando à promoção da qualidade ambiental, podendo ser utilizado como um instrumento da política de saneamento.

Dessa forma, o ISA tem como principal mérito reunir e apresentar sinteticamente a “situação de salubridade ambiental” do município através de um valor numérico.

O Índice de Salubridade Ambiental – ISA foi calculado pela média ponderada dos seguintes indicadores:

- IAB = indicador de abastecimento de água;

- IES = indicador de esgotos sanitários;

- IRS = indicador de resíduos sólidos;

- ICV = indicador de controle de vetores;

- IRH = indicador de recursos hídricos;

- IDR = indicador de drenagem urbana;

- ISE = indicador sócio-econômico.

A metodologia de cálculo desses indicadores, as fórmulas e sua composição, seus objetivos e responsáveis pela informação estão apresentados no Capítulo 9 da Fase IV – Programas, projetos e ações.

Para o município de Ermo foi encontrado o seguinte índice de salubridade ambiental:

De acordo com pontuação específica do ISA, o município pode ser considerado de média salubridade ambiental, devendo ser tomadas as providências necessárias para a melhoria deste índice municipal.

Levando-se em consideração as ações, obras e programas que deverão ser executados para atingir essas metas estabelecidas, torna-se possível estabelecer objetivos de longo alcance e de metas de médio e curto prazo, de modo a projetar estados progressivos de desenvolvimento da salubridade ambiental no município.

Sendo assim, em consonância com os marcos das intervenções definidos na Fase III, os índices de salubridade ambiental foram calculados para os anos em que estes marcos se iniciam, conforme descrito a seguir:

- 2014: meta de curto prazo;

- 2019: meta de médio prazo;

- 2025: objetivo de longo alcance.

Na Tabela 49 são apresentados os índices de salubridade ambiental resultantes das intervenções previstas nos serviços de saneamento básico e as principais metas para o desenvolvimento da salubridade ambiental no município. O Gráfico 4 apresenta a linha de tendência da progressão do ISA.

- Projeção do Índice de Salubridade Ambiental para 2014, 2019 e 2025 e suas Principais Metas.

| Marco |  |  | Atual | Curto | Médio | Longo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano |  |  | 2009 | 2014 | 2019 | 2025 |
| Água | % de cobertura |  | 98% | 99% | 99% | 100% |
|  | Sede | % de perda | 38% | 35% | 32% | 28% |
|  |  | Per capita efetivo (l/hab.dia) | 107 | 113 | 119 | 120 |
| Esgotos | % de coleta |  | 92% | 94% | 96% | 98% |
|  | % de tratamento |  | 0% | 94% | 96% | 98% |
| Controle de Vetores | Nº de casos | Dengue | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Esquistossomose | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Leptospirose | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Enchentes |  | sim | sim | não | não |
| Recursos Hídricos | Sede | Qualidade Manancial Subterrâneo | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  |  | Demanda futura (l/s) | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Sócio-econômico |  |  | 67% | 73% | 78% | 85% |
| Resíduos Sólidos | % de coleta |  | 93% | 100% | 100% | 100% |
|  | % de tratamento e disposição final |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Drenagem | Risco de enchente |  | 25% | 25% | 75% | 100% |
|  | Prestação do serviço |  | 0% | 45% | 85% | 100% |
| Índice de Salubridade Ambiental - ISA |  |  | 62% | 86% | 92% | 94% |

Fonte: Fase IV - Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, Capítulo 9, Tabela 49.

- Linha de Tendência da Estado Progressivo da ISA

# Mecanismos e procedimentos para a avaliação das ações programadas

A avaliação das metas, ações e programas terá um endereço legal e institucional principal, que é o Ente Regulador, que tem, por definição dos termos da Lei Federal 11.445/2007, a prerrogativa de monitorar, avaliar, e principalmente agir com poder de “polícia” aplicando procedimentos e sanções legais, poder só dado a ente institucional da característica deste.

Essa avaliação se dará sem prejuízo de que outras ações fiscalizatórias com competência legal definidas sejam também exercidas paralelamente e sem prejuízo ainda de que exista alternativa institucional de âmbito local, como a Comissão de Acompanhamento e Avaliação.

Os aspectos institucionais que envolvem o cumprimento da Lei exigem a atualização periódica do PMSB, o que significa ação permanente do titular dos serviços na obtenção dos dados de base que permitam esta atualização. Assim sugere-se a criação, pelo poder concedente, um organismo de Planejamento e de Informações do Saneamento, com objetivo de:

- Acompanhar as ações programadas para o cumprimento das metas;

- Atualizar os elementos que constituem o planejamento dos serviços;

- Operacionalizar o Sistema Municipal de Informações do Saneamento;

- Coordenar a atualização periódica do PMSB.

  - Instrumentos de Controle Social e de Transparência e Divulgação das ações

O Controle Social é conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico

Para melhor eficácia do controle social sobre os serviços, é fundamental que ele seja num contexto estritamente municipal, para um maior grau de participação dos munícipes no processo de formulação da política, do planejamento e informação, e, a depender, da regulação.

A participação social se fará eficiência de sua ação com a instituição de um conselho (não vinculante) com uma estrutura consultiva e com participação indireta e funcional na administração pública.

O melhor formato para este controle se traduzirá, nos termos indicados pela Lei, na constituição do Conselho Municipal de Saneamento Básico.

Os mecanismos de participação social a serem empregados, quanto aos interesses sociais para o acompanhamento, discussão, implementação, atualização e divulgação das ações podem ser:

- Consulta pública (abertura de prazo para manifestação por escrito de terceiros, antes de decisão, em matéria de interesse geral);

- Audiência pública (sessão de discussão, aberta ao público, sobre tema ainda passível de decisão);

- Assessoria externa (convocação da colaboração de especialistas para formulação de projetos, relatórios ou diagnósticos sobre questões a serem decididas).

É importante a definição clara dos direitos e deveres dos usuários. São poucos os serviços que possuem o regulamento próprio, em geral os de água e esgotos. Mas mesmos nestes, os regulamentos tradicionais ainda em uso pelas companhias estaduais são pouco explícitos nos direitos dos usuários.

Os aspectos importantes de direitos e deveres do usuário que devem constar, no mínimo, de um regulamento dos serviços de Saneamento Básico estão apresentados na Tabela 50.

- Diretos e Deveres dos Usuários dos Serviços de Saneamento Básico

| Serviços | Diretos |  | Deveres |
| --- | --- | --- | --- |
| Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário | Prazos dos serviços a que tem direito | Nova ligação | Remunerar em dia os serviços obtidos; |
|  |  | Aferição de hidrômetro | Zelar pelo cavalete e hidrômetro quando estiver dentro de seu imóvel, respondendo por furtos ou danos e ainda não provocar alterações no medidor; |
|  |  | Confirmação de leitura e revisão de erro na conta | Não provocar danos a dano aos componentes do sistema e ainda não executar furos em adutora e rede ou mesmo derivação no ramal; |
|  |  | Troca de titular da conta | Colaborar no controle do consumo de água, evitando desperdício, corrigindo vazamentos internos ou outros fatores internos ao seu imóvel; |
|  |  | Eliminação de vazamento em ramal | Executar obrigatoriamente a ligação de esgoto na rede pública disponibilizada; |
|  | Prazos para atendimento a reclamações | Alta de água (descontinuidade) | Não lançar sólidos ou águas pluviais na rede coletora de esgotos; |
|  |  | Intermitência e baixa pressão (regularidade) | Permitir acesso ao operador, devidamente identificado, para vistoria do hidrômetro ou verificação do consumo no interior imóvel, respeitada a privacidade do lar |
|  |  | Qualidade ruim da água |  |
|  |  | Desobstrução de rede de esgotos |  |
|  |  | Correção de vazamento na rede água |  |
|  | Ter prazo | Para quitar débitos atrasados |  |
|  |  | Para recorrer de sanções impostas |  |
|  | Informações a que tem direito | Sobre a potabilidade da água nos termos da Portaria MS 518/2004 |  |
|  |  | Sobre a qualidade do efluente de esgotos |  |
|  |  | Sobre as autuações do ente regulador |  |
|  |  | Sobre o resultado de pesquisa de satisfação |  |
| Limpeza e Manejo de resíduos | Prazos para atendimento a reclamações | Falta de coleta (descontinuidade) | Remunerar em dia os serviços obtidos; |
|  |  | Desrespeito a freqüência (regularidade) | Não provocar danos a dano aos componentes do sistema, como container, peças de acondicionamento, veículos e ferramentas; |
|  | Ter prazo | Para quitar débitos atrasados | Não depositar resíduos em local não apropriado ou não autorizado; |
|  |  | Para recorrer de sanções impostas | Colaborar com campanhas de redução de resíduos e de triagem e coleta seletiva |
|  | Informações a que tem direito | Sobre a adequação do destino final |  |
|  |  | Sobre as autuações do ente regulador |  |
|  |  | Sobre o resultado de pesquisa de satisfação |  |
| Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais | Prazos para atendimento a reclamações | Inundações freqüentes | Não provocar danos aos componentes do sistema |
|  |  | Recuperação de estruturas danificadas | Não depositar resíduos na rede de drenagem |
|  | Informações a que tem direito | Sobre a adequação do sistema existente | Desconectar a ligação dos efluentes cloacais na rede de drenagem |
|  |  | Prazos de melhorias e riscos associados | Atender à legislação que define as restrições de uso das áreas eventualmente alagáveis |
|  |  | Sobre o resultado de pesquisa de satisfação |  |

Fonte: Fase VI - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas, Capítulo 3, Item 3.2.

  - Instrumentos de Avaliação

No contexto deste PMSB e da legislação na qual se insere este plano, um conjunto de metas deverá fazer parte das obrigações contratuais a serem estabelecidas com os prestadores dos serviços, estes em síntese os responsáveis últimos pela sua consecução.

A relação dos indicadores de avaliação dos serviços de saneamento básico está apresentada na Tabela 51, a seguir.

- Indicadores de Avaliação dos Serviços de Saneamento Básico

| Meta | Serviço | Indicador | Definição |
| --- | --- | --- | --- |
| Universalidade dos Serviços | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário | U1. Cobertura da rede de água e esgotos | Relação numérica, dado em percentual, entre o número de imóveis com acesso a rede sobre o total de imóveis existentes. |
|  |  | U2. Cobertura do tratamento de esgotos coletados | Relação numérica, dado em percentual, entre o número de imóveis com esgotos dirigidos ao tratamento sobre o total de imóveis coletados. |
|  | Drenagem Urbana | U3. Cobertura da rede de micro-drenagem | Relação numérica, dado em percentual, entre a extensão do sistema viário coberto com pavimentação e dispositivos de drenagem superficial (meio fio, sarjetas, bocas de lobo, escadas, canaletas) e subterrânea (poços de visita e rede de drenagem) e o comprimento total do sistema viário existente consolidado. |
|  | Residuos Sólidos | U4. Cobertura do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos | Relação numérica, dado em percentual, entre o total de imóveis não atendidos na freqüência estipulada, salvo as interrupções previstas em lei, sobre o total de imóveis coletados. |
| Qualidade dos Serviços | Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário | Q1. Qualidade da água distribuída | Cumprimento da Portaria 518 do MS. |
|  |  | Q2. Qualidade do efluente de esgotos tratados | Cumprimento da Legislação ambiental pertinente. |
|  |  | Q3. Quantidade de água ofertada | Relação numérica, dado em percentual, entre o volume disponibilizado sobre o volume demandado conforme estimativa do PMSB. |
|  |  | Q4. Índice de tratamento de esgotos | Relação numérica, dado em percentual, entre o volume tratado e o volume coletado de esgotos. |
|  | Residuos Sólidos | Q5. Índice de disposição adequada dos resíduos | Relação numérica, dado em percentual, entre o volume dispostos de forma adequada e o volume coletado de resíduos. |
|  | Abastecimento de Água | Q6. Continuidade do abastecimento de água | Relação numérica, dado em percentual, entre o total de imóveis atingidos pela interrupção e/ou insuficiência do abastecimento, salvo as interrupções previstas em Lei, sobre o total de imóveis existentes. |
|  |  | Q7. Regularidade do abastecimento de água | Relação numérica, dado em percentual, entre o total de pressão conforme medida nos ramais sobre o total de ramais avaliados. |
|  | Resíduos Sólidos | Q8. Regularidade da coleta de resíduos | Relação numérica, dado em percentual, entre o total de imóveis não atendidos na freqüência estipulada, salvo as interrupções previstas em lei, sobre o total de imóveis coletados. |
|  | Drenagem Urbana | Q9. Regularidade do funcionamento da rede pluvial | Relação do número de ocorrência de inundações para eventos de precipitação dentro dos critérios de dimensionamento da pluvial (TR 5 anos para microdrenagem e TR 10 anos para macrodrenagem). |
|  | Geral | Q10. Índice de reclamações dos serviços (água, esgotos e resíduos) | Relação numérica, dado em percentual, entre total de reclamações relativas a cada serviço em relação ao número de imóveis atendidos pelo serviço. |
|  |  | Q11. Índice de satisfação dos usuários (água, esgotos, resíduos e drenagem) | Relação numérica, dado em percentual, da nota média obtida em pesquisa de satisfação sobre o padrão estipulado. |

Fonte: Fase VI - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas, Capítulo 4, Itens 4.1, 4.2 e 4.3.

Tabela 51.	Indicadores de Avaliação dos Serviços de Saneamento Básico

| Meta | Serviço | Indicador | Definição |
| --- | --- | --- | --- |
| Eficiência dos Serviços | Abastecimento de Água | E1. Índice de perdas de água | Relação numérica, dado em percentual, entre o volume disponibilizado e a soma dos volumes consumidos de água. |
|  |  | E2. Índice de hidrometração | Relação numérica, dado em percentual, entre o número de ligações ativas hidrometradas sobre o número de ligações ativas totais de água. |
|  |  | E3. Índice de macro-medição de água | Relação numérica, dado em percentual, entre o volume macro-medido na saída das unidades de tratamento sobre o volume produzido de água. |
|  | Esgotamento Sanitário | E4. Índice de macro-medição de esgotos | Relação numérica, dado em percentual, entre o volume macro-medido na entrada das unidades de tratamento sobre a estimativa do volume coletado de esgotos. |
|  | Drenagem Urbana | E5: Índice de efetividade das intervenções na rede pluvial | Relação de ocorrência de inundações para eventos de precipitação dentro dos critérios de dimensionamento da pluvial (TR 5 anos para microdrenagem e TR 10 anos para macrodrenagem), após intervenção realizada na rede pluvial. |

Fonte: Fase VI - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas, Capítulo 4, Itens 4.1, 4.2 e 4.3.

Os procedimentos de avaliação dos indicadores propostos apresentados na Tabela 52, deverá ser objeto de detalhamento por parte do Ente Regulador, em comum acordo com o Titular concedente.

- Procedimentos de Avaliações dos indicadores dos Serviços de Saneamento Básico

| Indicador | Procedimento |
| --- | --- |
| Cobertura dos serviços | Número de imóveis cobertos pelo serviço (água, esgoto coletado e esgoto tratado e coleta de resíduos) será identificado pelo cadastro do prestador, o qual deverá estar atualizado e avaliado pelo Ente Regulador |
|  | Número de imóveis totais existentes será fornecido pelo cadastro imobiliário municipal ou por dados censitários e projeções oficiais aceitas pelo Regulador |
| Indicadores volumétricos de água e esgotos | Volume disponibilizado ou tratado de água: macro-medidor na saída de cada unidade de tratamento de água |
|  | Volume tratado de esgotos: macro-medidor na entrada de cada unidade de tratamento de esgoto |
|  | Volume produzido de água: enquanto não se tem 100% de macro-medição dos volumes disponibilizados, será aceito a quantificação do tempo de adução e respectiva vazão aduzida de água bruta |
|  | Volume coletado de esgotos: enquanto não se tem 100% de tratamento e respectiva macro-medição dos volumes tratados, será aceito a quantificação dos tempos e respectiva vazão bombeada nas elevatórias finais |
|  | Volume consumido de água para aferição das perdas de água será obtido pela soma dos volumes micro-medidos e estimados, estes enquanto não se completar a hidrometração total do serviço |
| Indicadores volumétricos de coleta de resíduos | Aferidos pela cubagem dos resíduos transportados |
| Qualidade da água distribuída | Periodicidade e critérios de amostragem definidos nos instrumentos legais |
| Lançamento do efluente do tratamento de esgotos |  |
| Indicadores para avaliação da continuidade do abastecimento | Dados estatísticos do sistema de registro de atendimento ao usuário de cada prestador e do ente regulador |
| Regularidade da coleta de resíduos |  |
| Índice geral de reclamações |  |

Fonte: Fase VI - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas, Capítulo 4, Item 4.4.

A avaliação de impactos e benefícios deve ser planejada, sistemática, de modo a gerar dados históricos comparativos que permitam a análise do grau de evolução e relevância das intervenções e investimentos empreendidos.

Deve ser realizada pelo Grupo Executivo de Planejamento, Informação e Acompanhamento, e que sua ação seja complementar ao realizado pelo Ente Regulador, este mais voltado para o monitoramento das metas contratuais. Este grupo deverá desenvolver então os itens de avaliação e indicadores de relevância que atendam à missão a que se propõe o Programa. Entre os critérios de avaliação são:

- Eficiência: significa a menor relação custo/benefício possível para o alcance dos objetivos estabelecidos no programa;

- Eficácia: medida do grau em que o programa atinge os seus objetivos e metas;

- Impacto (ou efetividade): indica se o projeto tem efeitos (positivos) no ambiente externo em que interveio, em termos técnicos, econômicos, socioculturais, institucionais e ambientais;

- Sustentabilidade: mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos alcançados através do programa social, após o seu término;

- Análise custo-efetividade: similar à idéia de custo de oportunidade e ao conceito de pertinência; é feita a comparação de formas alternativas da ação social para a obtenção de determinados impactos, para ser selecionada aquela atividade/projeto que atenda os objetivos com o menor custo;

- Satisfação do beneficiário: avalia a atitude do usuário em relação à qualidade do atendimento que está obtendo do programa;

- Eqüidade: procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do usuário.

A partir deste conjunto de critérios, deverão ser verificadas as conformidades, apurar os dados, analisar e sistematizar os resultados e proceder à análise dos desníveis entre o projetado e realizado.

  - Diretrizes para os Instrumentos Regulatórios

O estabelecimento da Política Municipal de Saneamento Básico, além das demais Políticas, a nível nacional e estadual, seria o marco regulatório para o município de Praia Grande.

Os instrumentos legais para a regulação no Estado de Santa Catarina foram estabelecidos com a promulgação de uma legislação que dispõe a respeito ao saneamento básico. As principais lei para o setor são:

- Lei Nº 13.517/2005, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento;

- Lei Nº 13.557/2005 que estabelece a Política Estadual sobre Resíduos Sólidos;

- Lei Nº 9.022/1993 que dispõe sobre o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

- Lei Nº 9.748/1994 que estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos;

- Lei Nº 14.675/2009, que instituiu o “Código Estadual do Meio Ambiente”.

Os instrumentos regulatórios de cada setor do saneamento básico, independentemente da forma de prestação, deverão ser concebidos para garantir o respeito aos contratos e o uso adequado dos incentivos à eficiência, à expansão dos serviços e à modicidade tarifária (inclusive as formas de subsídios), além de serem importantes para garantir a obrigatoriedade da prestadora em fornecer as informações requeridas pelo ente regulador.

A Política de Saneamento Básico institui alguns instrumentos regulatórios:

- Plano Municipal de Saneamento Básico;

- Sistema Municipal de Saneamento Básico;

- Conferência Municipal de Saneamento Básico;

- Conselho Municipal de Saneamento Básico;

- Fundo Municipal de Saneamento Básico.

  - Diretrizes para Compatibilização da Avaliação da Eficácia das Ações com os Planos de Bacias Hidrográficas

As diretrizes que devem ser compatibilizadas com os Planos de Bacia Hidrográficas no formato de avaliação da eficácia das ações programadas neste PMSB são:

- Cobertura e eficiência no tratamento dos esgotos: constitui-se em meta regulatória do serviço de esgotos de grande impacto e benefício nos corpos hídricos; os parâmetros de lançamento dos efluentes deverão estar em consonância com as classes dos corpos receptores e seu monitoramento deve estar incluído nas informações manejadas pelo sistema de recursos hídricos;

- Gestão de perdas: tem impacto na demanda dos serviços e sua eficácia traz ganho significativo no uso racional e conservação dos recursos hídricos; para tanto, o monitoramento desta meta regulatória deverá estar em consonância com as diretrizes de conservação da bacia em uso e sua avaliação deve estar incluída nas informações manejadas pelo sistema de recursos hídricos;

- Uso de equipamentos poupadores e re-uso: o incentivo ao uso de instalações hidráulicas poupadoras e ainda a adaptação de instalações sanitárias para o re-uso são ações que devem ser estabelecidas entre metas dos serviços; contribuem para a redução do consumo e conseqüente benefício na conservação dos recursos;

- Captação domiciliar e retenção de águas pluviais: são mecanismos que devem ser colocados como metas não estruturais no serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais que tem impacto também na diminuição do consumo.

  - Diretrizes para o Sistema Municipal de Saneamento Básico, compreendendo entre outros o Conselho e Fundo Municipal de Saneamento Básico

O Sistema Municipal de Saneamento deve contemplar todos os instrumentos que envolvem os serviços de saneamento básico. Será constituído pelos órgãos e entidades responsáveis pelo saneamento básico no município. Os desenhos possíveis deste Sistema Municipal estão condicionados às diferentes alternativas apresentadas na Tabela 53 a seguir.

- Alternativas para delegação dos entes responsáveis para realização das ações dos instrumentos

| Instrumentos do Sistema Municipal de Saneamento Básico | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 |  | Alternativa 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regulação e Prestação dos Serviços Municipal | Regulação Municipal e Prestação dos Serviços Parcialmente Municipal |  | Regulação e Prestação dos Serviços Parcialmente Municipal |  |
| Regulação | Atividades centralizadas no Ente Municipal de Regulação |  |  | Atividades delegadas a Agência Reguladora de outra instância federativa (Estado ou Consórcio) |  |
| Planejamento e informações |  |  |  | Atividades centralizadas no Ente Municipal de Planejamento |  |
| Controle Social | Órgão colegiado funcionando como Conselho Consultivo do Ente Municipal de Regulação |  |  | Órgão colegiado funcionando como Conselho Consultivo do Ente Municipal de Planejamento |  |
| Prestação dos Serviços | Atividades centralizadas no Ente Municipal de Prestação dos serviços de água, esgoto, limpeza e manejo de resíduos e drenagem e manejo de águas pluviais | a) atividades da prestação de água: delegadas à CASAN; b) atividades da prestação de esgoto: delegadas à CASAN ou municipal c) atividades da prestação de limpeza e drenagem: através do Ente Municipal de Prestação dos serviços de limpeza e drenagem |  |  | a) atividades da prestação de água: delegadas à CASAN b) atividades da prestação de esgoto: delegadas à CASAN ou municipal c) atividades da prestação de limpeza e manejo de resíduos: delegada à terceiro d) atividades da prestação de drenagem: através do Ente Municipal de Prestação dos serviços de drenagem |
| Fundo Municipal de Saneamento Básico | Formado por recursos orçamentários municipais e extra-orçamentários (transferências por programas estaduais e do OGU) e ainda o superávit operacional da receita de tarifas e taxas dos serviços |  |  |  |  |
| Política Municipal de Saneamento Básico | Instrumento em formato de lei que consolida o Sistema Municipal no formato da alternativa escolhida e institucionaliza o PMSB |  |  |  |  |
| Conselho Municipal de Saneamento Básico | Instância colegiada de caráter deliberativo, consultivo e representação paritária, com a competência de formular as políticas públicas de saneamento ambiental, definir estratégias e prioridades, além de acompanhar e avaliar sua implementação. |  |  |  |  |

Fonte: Fase VI - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas, Capítulo 7, Tabela 1.

A Instituição da Política Municipal de Saneamento Básico de Ermo tem por finalidade assegurar a proteção da saúde da população e a salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento básico do município. Os princípios, objetivos e diretrizes da Política estão apresentados na Tabela 54.

- Princípios, Objetivos e Diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico

| Princípios | Objetivos |  | Diretrizes |
| --- | --- | --- | --- |
| Universalidade | Estabelecer diretrizes, objetivos e instrumentos para a promoção da melhoria da saúde pública e da salubridade ambiental, do direito à cidade, da proteção dos recursos hídricos e da sustentabilidade ambiental. |  | Promover ações de saneamento ambiental como uma meta social, subordinada ao interesse público, de forma que cumpram sua função social |
| Integralidade das Ações | Estabelecer os mecanismos para a adequada articulação do planejamento e da prestação dos serviços de saneamento básico com | a Política Urbana, considerando o Plano Diretor, os Planos de Habitação e os Planos de Mobilidade Urbana | Garantir a prática de tarifas e taxas justas do ponto de vista social |
| Equidade |  | as políticas e os planos locais e regionais de saúde, recursos hídricos meio ambiente e inclusão social | Prestar os serviços de saneamento ambiental de forma que seja garantida a máxima produtividade e a melhor qualidade |
| Participação e Controle Social | Estabelecer a adequada articulação institucional dos atores públicos e privados e demais segmentos organizados da sociedade que atuam nos 4 (quatro) componentes dos serviços públicos do saneamento básico |  | Realizar o planejamento do uso e da ocupação do solo do município, de forma que sejam adotadas medidas para a proteção dos ecossistemas e dos recursos hídricos |
| Titularidade Municipal | Definir os instrumentos da gestão: a sistemática de planejamento, o modelo e as diretrizes para prestação, a regulação e a fiscalização dos serviços |  | Adotar indicadores e parâmetros ambientais, sanitários, epidemiológicos e socioeconômicos para o planejamento, a execução e a avaliação das ações de saneamento ambiental |
| Gestão Pública | Fixar os direitos e deveres dos usuários |  | Fomentar a capacitação tecnológica da área e a formação e a capacitação de recursos humanos |
| Articulação / Integração Institucional | Estabelecer mecanismos institucionais e de acesso à informação para o efetivo controle social e participação popular no planejamento, monitoramento e avaliação do Plano e seus programas e nas atividades de regulação e fiscalização da prestação dos serviços, atendendo aos princípios da Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) e do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001) |  | Buscar a adoção de tecnologias apropriadas às condições socioculturais e ambientais de cada local |
| Sustentabilidade | Estabelecer as condições para a formalização dos contratos: definir a elaboração do plano de saneamento básico e a de estudo da viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços; definir as normas de regulação, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; definir casos e condições para a retomada dos serviços; e prever a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato |  | Aperfeiçoar os arranjos institucionais e gerenciais, de forma que sejam adequados às condições locais em termos econômicos, sociais e culturais |
| Direto à informação | Estabelecer as diretrizes, os instrumentos e prever os quadros normativos para a fiscalização e a regulação da prestação dos serviços de saneamento básico |  | Apoiar as ações das instituições responsáveis pela proteção e pelo controle ambiental |
| Direito à educação sanitária e ambiental | Estabelecer diretrizes para a organização e implementação do Sistema de Informações Municipal em Saneamento Básico, em consonância com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, com a definição de indicadores e índices para o monitoramento e avaliação da situação de acesso, qualidade, segurança, eficiência, eficácia e efetividade na gestão e na prestação dos serviços e nas condições de saúde e de salubridade ambiental |  | Realizar, sistematicamente, o acompanhamento e a divulgação de informações sobre os indicadores de saneamento ambiental, saúde pública, meio ambiente, recursos hídricos e educação sanitária e ambiental |
| Prestação adequada dos serviços | Definir diretrizes e indicar os limites e possibilidades para a gestão associada de parte(s) ou de todo o serviço de saneamento básico, considerando as particularidades, local e regional |  | Respeitar as legislações relacionadas à proteção ambiental e à saúde pública no planejamento e na execução de ações, em obras e serviços de saneamento, cabendo, aos órgãos e às entidades por elas responsáveis, seu licenciamento, sua fiscalização e seu controle, nos termos de sua competência legal |

Fonte: Fase VI - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas, Capítulo 7, Itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3.

Um dos mecanismos para dar suporte às ações de saneamento básico no âmbito municipal é a promulgação de lei instituindo a Política Municipal de Saneamento Básico. Como contribuição, apresenta-se, na Fase VI, uma minuta do projeto de lei.

A Política Municipal de Saneamento Básico contará, para execução das ações, com o Sistema Municipal de Saneamento Básico, composto pelo Plano Municipal de Saneamento Básico; Conferência Municipal de Saneamento Básico; Conselho Municipal de Saneamento Básico; Fundo Municipal de Saneamento Básico; e do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico.

O Conselho Municipal de Saneamento Ambiental é a instância colegiada de caráter deliberativo e consultivo, com representação paritária, composto por representantes do Poder Público municipal, dos prestadores de serviço, dos usuários, de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico e de outros segmentos sociais, devendo ser criado por lei municipal. O Conselho tem a competência de formular as políticas públicas de saneamento ambiental, definir estratégias e prioridades, além de acompanhar e avaliar sua implementação.

Cabe a esse Conselho, e às demais instâncias municipais competentes, regular, avaliar e realizar o controle da prestação dos serviços de saneamento ambiental, mediante apoio técnico de instituição capacitada. Essa instituição pode ser municipal, resultar de associação entre municípios ou pertencer ao governo estadual.

O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental tem como objetivo financiar as ações públicas de saneamento, conforme a Política e o Plano Municipal de Saneamento, constituindo-se em uma fonte complementar e permanente do financiamento das ações a custos subsidiados, visando garantir a permanência da universalização e a qualidade dos serviços. Suas fontes de recursos podem ser constituídas de dotações orçamentárias do município e de outros níveis de governo, bem como de outros fundos, doações e subvenções nacionais e internacionais, além de recursos financeiros de agências de financiamentos nacionais.

A Conferência Municipal de Saneamento Ambiental é realizada a cada dois anos, servindo para subsidiar a formulação da política e a elaboração do Plano. É uma forma eficaz de mobilização pois permite a democratização das decisões e o controle social da ação pública. Possibilita a construção de pactos sociais na busca de políticas democráticas e de serviços de saneamento, com atendimento universal e de boa qualidade, contribuindo para a construção da cidadania.

# SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Em busca de um melhor entendimento e visualização das informações diagnosticadas e das propostas elaboradas referentes aos serviços de saneamento dos municípios contemplados pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, montou-se um banco de dados associado a um Sistema de Informações criado em ambiente de geoprocessamento.

O SIG do Plano de Saneamento e o banco de dados a ele associado têm como objetivo facilitar a manipulação dos dados e a visualização da situação de cada serviço ofertado pelo município, a fim de se identificar os problemas e auxiliar na busca de soluções para os mesmos.

Foram identificados e georreferenciados os principais componentes dos seguintes serviços: Abastecimento de Água; Esgotamento Sanitário; Drenagem Pluvial e Resíduos Sólidos. Como base para o levantamento e georeferenciamento de todos esses elementos foram utilizadas cartas cartográficas digitalizadas, do Estado de Santa Catarina, disponibilizadas pela SDS – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável na escala 1:50.000.

Os dados e informações do diagnóstico e propostas referentes a cada município foram tabuladas em um banco de dados (Excel) associado ao programa de geoprocessamento ArcGis 10. Para facilitar o acesso às informações foi utilizado o aplicativo ArcGis Explorer, visualizador SIG gratuito e de fácil manuseio.

  - SIG dos Serviços de Saneamento Básico no Município de Ermo

No município de Ermo foram espacializadas as principais unidades do sistema público de abastecimento de água que atende a Sede do município. A localização das unidades foi feita com base em informações obtidas da prefeitura do município, em visitas a campo, na utilização de ferramenta de geoprocessamento, no caso o ArcGis, e a ferramenta Google Earth.

Os dados e informações que compõem o banco de dados do sistema de abastecimento de água no município de Ermo referem-se aos seguintes componentes georreferenciados no ArcGis:

- Ponto de captação de água bruta;

- Estação de recalque de água bruta;

- ETA – Estação de Tratamento de Água;

- Reservatórios;

- Estação de recalque de água tratada;

- Adutoras de água bruta e de água tratada;

- Áreas atendidas pelo Sistema Público de Abastecimento de Água.

No que se refere ao sistema de esgotamento sanitário do município, poucas informações puderam ser georreferenciadas tendo em vista à falta no município de um sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto, que na maioria das residências se dá por meio de tanques ou fossas sépticas.

A situação dos serviços de coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos no município pôde ser visualizada através da identificação e georreferenciamento das seguintes unidades:

- Terreno de Descarte dos Resíduos de Limpeza Urbana;

- Hospitais com o Plano de Resíduos Sólidos de Saúde aprovado;

- Aterro.

- Abrangência dos serviços de coleta.

As características de cada componente citado acima são relatas no banco de dados associado à ferramenta de geoprocessamento no caso o ArcGIS. Essas características foram obtidas do próprio diagnóstico do PMSB (Fase II) e se referem às potencialidades e deficiências de cada componente.

  - Planos e ações propostos no Plano de Saneamento abordados no SIG

As propostas desenvolvidas para o atendimento das metas e objetivos que visam à universalização dos serviços de saneamento envolvem um conjunto de atividades a serem executadas no município e que foram ordenadas no banco de dados por setor de saneamento (Água, Esgoto, Resíduos, Drenagem), sendo informados os prazos e o valor do investimento para cumprimento de cada atividade.

A Figura 14 mostra a interface do aplicativo ArcGis Explorer com o usuário, onde podem ser visualizadas, a partir dos marcadores dentro do município, as atividades propostas no PMSB referentes a cada setor do saneamento.

- Interface do programa ArcExplorer e apresentação de janela de consulta dos dados sobre Planos e Ações

- GLOSSÁRIO

Afluente: curso de água que deságua em outro curso de água considerado principal. Também corresponde a água residuária ou líquido que flui para um reservatório, corpo d’água ou instalação de tratamento.

Adutora de água bruta: Tubulação que conduz a água bruta de um ponto ao outro, sob pressão ou gravidade.

Adutora de água tratada: Tubulação que conduz a água tratada de um ponto ao outro, sob pressão ou gravidade.

Água residuária: qualquer despejo ou resíduo líquido com potencialidade de causar dano ambiental.

Bacia Hidrográfica: espaço geográfico delimitado por divisores de água que concentra o escoamento para um único ponto (corpo d’água, córrego ou rio).

Bocas-de-lobo: estruturas hidráulicas para captação das águas superficiais transportadas pelas sarjetas e sarjetões, normalmente localizam-se sob o passeio ou sob a sarjeta.

Booster: Recalque em linha de adução.

Capina: conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou mecanizado, ou à supressão, por agentes químicos, da cobertura vegetal rasteira considerada prejudicial e que se desenvolve em vias e logradouros públicos, bem como em áreas não edificadas, públicas ou privadas, abrangendo eventualmente a remoção de suas raízes e incluindo a coleta dos resíduos resultantes.

Captação de água: conjunto de equipamentos e instalações utilizados para a tomada de água do manancial.

Chorume: líquido percolado, de cor escura, geralmente com elevado potencial poluidor, proveniente da decomposição da parcela orgânica biodegradável existente nos resíduos sólidos; e das águas pluviais que perpassam a massa dos mesmos, quando acumulados em depósitos de quaisquer categorias, ou dispostos em aterros (controlados ou sanitários).

Coleta seletiva: conjunto de procedimentos referentes ao recolhimento diferenciado de resíduos recicláveis (papéis, plásticos, metais, vidros, etc.) e/ou de resíduos orgânicos compostáveis, que tenham sido previamente separados dos demais resíduos considerados não reaproveitáveis, nos próprios locais em que tenha ocorrido sua geração.

Economia: para os sistemas de saneamento, são as moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritório, indústrias, órgãos públicos e similares, existentes numa determinada edificação, que são atendidos pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.

Efluente: tudo aquilo que eflui, sai de algum lugar, substância que sai de canais, dutos, estações de tratamento etc.

Faturamento: valor da receita operacional decorrente das atividades-fim do prestador de serviços.

Galerias: condutos destinados ao transporte das águas captadas nas bocas coletoras e ligações privadas até os pontos de lançamento;

Hidrômetro: aparelho para medir e indicar a quantidade de água fornecida pela rede distribuidora a uma edificação (domiciliar, comercial, industrial, órgão público etc.).

Ligação: ramal predial conectado à rede de distribuição de água ou à rede coletora de esgoto. Pode estar ativa ou inativa.

Lixão (ou vazadouro): local em que os resíduos sólidos urbanos, de todas as origens e naturezas, são simplesmente lançados, sem qualquer tipo ou modalidade de controle sobre os resíduos e/ou sobre seus efluentes.

Manancial: fonte de onde se retira a água.

Manejo de resíduos sólidos urbanos: conjunto dos procedimentos inerentes à coleta, ao transbordo e transporte, à triagem, ao reaproveitamento, ao reuso, à reciclagem, ao tratamento e à disposição final de resíduos sólidos urbanos; à varrição, à limpeza, a capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros serviços pertinentes à limpeza urbana, exceto quando referentes aos resíduos cujo manejo seja de responsabilidade do gerador.

Redes: conjunto de tubulações e acessórios de um sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário ou drenagem urbana.

Rede de distribuição: condução da água para os edifícios e pontos de consumo, por meio de tubulações instaladas nas vias públicas.

Recalque: Estação Elevatória.

Reservação: armazenamento da água para atender a diversos propósitos, como a variação de consumo e a manutenção da pressão mínima na rede de distribuição.

Salubridade ambiental: estado de qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de doenças relacionadas ao meio ambiente e de promover as condições ecológicas favoráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-estar da população urbana e rural.

Sarjeta: o canal longitudinal, em geral triangular, situado entre a guia e a pista de rolamento, destinado a coletar e conduzir as águas de escoamento superficial até os pontos de coleta;

Unidade de compostagem: conjunto das instalações, dotadas ou não de equipamentos eletromecânicos, e destinadas ao processamento de resíduos orgânicos facilmente biodegradáveis, de modo a transformá-los em “composto orgânico” (fertilizante e condicionador de solo), sob controle e monitoramento sistemáticos. Entende-se como compostáveis os resíduos provenientes da poda de árvores e gramados, a fração orgânica resultante de processo de separação executada em unidades de triagem e os provenientes de coletas diferenciadas junto a residências ou junto a centrais de abastecimento, mercados, sacolões, supermercados ou outros locais em que esse tipo de resíduo seja gerado em maiores quantidades. Tais unidades compreendem desde um “pátio” de compostagem até um biodigestor.

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 02 de abril de 2013.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CLAUDIONOR DE SOUZA

Secretário de Administração e Finanças